高州市恒隆燃气有限公司液化石油气储配（充装）站建设项目竣工环境保护验收意见

根据国家有关环境保护法律法规以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）、《茂名市环境保护局关于转发<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（茂环函[2018]17号）、本项目环境影响报告文件和审批意见等要求，茂名嘉源技术服务有限公司编制了《高州市恒隆燃气有限公司液化石油气储配（充装）站建设项目竣工环境保护验收报告》（以下简称《验收报告》）。

2025年11月22日，由茂名嘉源技术服务有限公司、江门市信安环境监测检测有限公司等代表及3名技术咨询专家组成的验收工作组对本项目进行验收，验收工作组审阅了《验收报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场查验，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市恒隆燃气有限公司位于高州市大坡镇双桥学堂村双桥石场，占地面积约8876.08㎡，建筑面积约345.6㎡，气站大致呈长方形，站内采用分区布置，原环评主体工程包括储罐区；储罐区（储罐的容积为3个100m³地上液化石油气卧式储罐和1个30m³地上卧式残液罐，总罐容是330m³），辅助工程包括消防水池及消防泵房、值班室、办公楼、配电房和发电机房等，实际上储罐区的储罐容积为3个100m³地上液化石油气卧式储罐和1个50m³地上卧式残液罐，总罐容是350m³，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）文件规模的第2点生产、处置或储存能力增大30%及以上的相关要求，该变化不属于重大变化。该项目此次验收的内容相关是年销售量液化石油气1552m³，最大储存量为182.7t，液化石油气储罐3个（100m³储罐）和残液罐1个（50m³储罐）的生产设备及其生产规模和配套环保设施，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）3.0.12中表3.0.12液化石油气供应站等级划分的相关规定，高州市恒隆燃气有限公司属于五级站。

现有工作人员12名，其中主要负责人1名，安全管理人员1名；经营范围为充装、销售：液化石油气；销售、维修：钢瓶、炉具及其配件；销售：钢材、五金。
（二）建设过程及环保审批情况

2018年08月建设单位委托湖北黄环环保科技有限公司编制完成《高州市恒隆燃气有限公司液化石油气储配(充装)站项目环境影响报告表》。2018年09月28日，取得原高州市环境保护局《高州市环境保护局关于<高州市恒隆燃气有限公司液化石油气储配(充装)站项目项目环境影响报告表>的批复》（高环建字【2018】32号）。

项目于2018年11月开工建设，环保设施与主体工程同时设计、同时施工。

2025年10月，高州市恒隆燃气有限公司委托江门市信安环境监测检测有限公司开展验收监测工作，根据监测结果，高州市恒隆燃气有限公司委托茂名嘉源技术服务有限公司编制本验收监测报告。

（三）投资情况
项目设计总投资800万元，其中环保投资16万元，占总投资2%。

（四）验收范围

项目环评主体工程包括储罐区（储罐的容积为3个100m³地上液化石油气卧式储罐和1个30m³地上卧式残液罐，总罐容是330m³），辅助工程包括消防水池及消防泵房、值班室、办公楼、配电房和发电机房等。
本次验收范围，主体工程是储罐区（储罐的容积为3个100m³地上液化石油气卧式储罐和1个50m³地上卧式残液罐，总罐容是350m³），辅助工程包括消防水池及消防泵房、值班室、办公楼、配电房和发电机房等，储罐的总体罐容有变化，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）文件规模的第2点生产、处置或储存能力增大30%及以上的相关要求，该变化不属于重大变化。

二、工程变动情况

（一）根据现场勘察，发现：

1、实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

2、环评审批的储罐数量是4个，容积均为3个100m³地上液化石油气卧式储罐和1个30m³地上卧式残液罐，总罐容是330m³；实际上建设的内容是3个储罐，容积均为100m³和1个50m³的残液储罐，总罐容是350m³，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）的要求得出，不属于重大变化。
3、危废废物的储存方式有变化，环评审批中没有提及废钢瓶回收的方式，实际上该项目产生的废钢瓶，收集后交茂名市钢瓶检测站统一处理。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）的要求得出，不属于重大变化。

4、消防水池的容积有变化，实际上的消防水池的容积降低，原环评审批的的容积是1814.4m³，而实际审批的容积是1560 m³，因周边有山泉水可作为补给，消防水是足够使用的，因而不属于重大变化。
5、废水的处理方式有变化，①环评审批项目地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后排入消防水池，实际上是顺着地势坡度流向沉淀池2后，通过自吸式水泵输送到消防水池，循环使用；②环评审批喷淋降温水经收集后循环使用，不外排，实际上是罐区喷淋废水经过沉淀池1预处理后，通过管道回流至消防水池循环使用；废水的处理方式虽是有变化，但处理效果是一致的，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）的要求得出，不属于重大变化。
6、事故废水暂存能力或拦截设施发变化，环评是要求设置1个事故应急池（216m³），实际上是建设了2个事故应急池，容积分别是135m³、88m³，合计226m³；如若发生火灾爆炸事件，根据验收报告中的“2.9 事故应急储存设施有效容积合理性分析”罐区围堰和沉淀池可以满足事故废水的收纳，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）的要求得出，不属于重大变化。
三、环境保护设施配套情况

（一）项目产生的废水主要有罐区喷淋废水、地面冲洗废水、清洗检修用水以及站内职工生活污水。

现场已配套建设了三级化粪池和沉淀池。

（二）项目产生的废气主要有发电机的废气、充瓶过程中烃泵出口放气阀排气、充装钢瓶过程、汽车槽车将液体转存与液化气储罐中、储罐等泄压的过程产生的非甲烷总烃、运输车辆尾气。

现场的发电机废气配置了通气管且高空排放，管道和储罐均是密闭作业。

（三）项目产生的固体废物主要有生活垃圾、危险废物（沉淀池油渣、残液罐残液、清洗检修用水）。
现场已配套了危废暂存措施。
四、验收结论

项目本次验收仅对配套环保设施进行验收，不对设施运行情况进行验收。

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）、《茂名市环境保护局关于转发<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（茂环函[2018]17号）的有关规定，本项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，项目落实了环评及批复的的有关污染治理设施。经验收工作组研究，该项目验收范围各项环保设施基本建设到位。

建设项目在完成专家组提出的整改要求和完善本阶段验收报告修改意见后，同意该项目本阶段配套环保设施通过验收。
七、后续要求和建议
1、加强各污染治理设施的定期检查，确保运行正常，各污染物长期稳定达标排放。

2、加强环境意识教育，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，采取应急处理措施，启动应急预案。

3、危险废物按照技术规范妥善处置，做好台账记录和交有资质单位处理。

4、建议按有关规定完善排污许可证及应急预案等手续。

5、建议购买液化石油气正常营业后，按有关规定完善对所配套的设施运行情况的验收手续。
八、验收人员信息
验收工作组人员名单附后。

高州市恒隆燃气有限公司（盖章）

                            2026年1月28日

高州市恒隆燃气有限公司液化石油气储配（充装）站项目

竣工环境保护验收组人员签到表

年   月   日
	验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	联系电话
	身份证号码

	建设

单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评审

专家
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他

人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




