信宜市梅岗加油站建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2026年5月12日，我公司组织召开信宜市梅岗加油站建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有广东能沃能源有限公司信宜市梅岗加油站（建设单位）、广东三正检测技术有限公司（验收监测单位）、信宜市中弘建筑工程有限公司（施工单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

广东能沃能源有限公司信宜市梅岗加油站位于信宜市玉都街道办梅岗大道竹园路108号（地理坐标：东经110°56'54.426"，北纬22°20'52.798"）。整体土地面积3657.85m2，油站建设内容主要为加油区、办公区及其他配套设施，包括4个油罐，6台加油机，4个充电车位，以及相关环保设施。本项目属于二级加油站，站内共有员工18人，加油站不配备油品运输车辆，经营的汽油、柴油全部由加油站委托有资质的运输单位承运。

# （二）建设过程及环保审批情况

广东能沃能源有限公司信宜市梅岗加油站于2025年7月21日取得茂名市生态环境局关于《信宜市梅岗加油站建设项目环境影响报告表》的批复，批复文号为：茂环（信宜）审【2025】5号；加油站于2025年11月14日取得了排污许可证，证书编号为：91440983MAK5GB3B4E001U。

2026年3月委托广东三正检测技术有限公司、广东环联检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测工作，根据监测结果，由建设单位编制本验收监测报告。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资900万元，其中环保投资45万元，环保投资占总投资5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

1、项目平面布置分布变化

项目实际建设过程中厂区平面布置发生了变化；（1）隔油池位置往西面变动6米；（2）雨水排放口、污水排放口位置往东北面变动30米。

2、废水处理设施变化

三级隔油池容积从6.75m3变动为10m3，周边主要环境敏感目标未发生明显变化；变动后污染因子种类不变，污染物排放总量不变。

3、项目为二级加油站，加油站加油机的加油枪油品种类进行变更，92#加油枪由15支变动为12支，95#加油枪由11支变动为12支，98#加油枪保持不变，0#加油枪由5支变动为7支，油罐储量保持不变。

4、新能源汽车充电桩停车位由7个变动为4个。

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），以上变动不属于重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：项目运营期间所产生的废气污染物主要为 储罐小呼吸、储罐大呼吸、卸油油过程外排油气、机动车加油过程中跑冒滴漏造成的无组织排放的油气。此外还有进出加油站车辆产生的汽车尾气。

废气治理：（1）本项目设油气回收系统收集处理加油和卸油过程的油气。（2）加强进出加油车辆管理。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目产生的废水主要为初期雨水、生活污水、冲地废水。

治理措施：初期雨水、冲地废水经三级隔油池处理后汇入市政管网排入信宜市第三水质净化厂；生活污水经三级化粪池处理后接入市政污水管网后排入信宜市第三水质净化厂。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目营运期噪声主要来源于车辆进出加油站时的交通噪声及加油机、潜油泵、高压泵机产生的机械噪声。

治理措施：项目通过站区合理布局，选用低噪声设备； 加强设备的管理，确保生产设备正常运营；加强进出站车辆 管理，特别严禁夜间进出车辆鸣笛等措施降噪。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固体废物主要来自员工、外来司机生活垃圾，油罐保养产生的油泥、三级隔油池浮油和油泥、废含油抹布手套。

治理措施：（1）生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。（2）本项目油罐保养产生的油泥、三级隔油池浮油和油泥、废含油抹布手套拟暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理（验收期间尚未产生）。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《广东能沃能源有限公司信宜市梅岗加油站突发环境事件应急预案》及项目的环评及批复要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明，厂界无组织废气非甲烷总烃排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 表 3 油气浓度无组织排放限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。

监测结果表明，油气回收系统密闭性、液阻和气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。

- 废水

监测结果表明，废水污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和信宜市第三水质净化厂进水标准的较严值。

3、地下水污染物排放浓度符合《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）中的Ⅲ类标准。

4、噪声

监测结果表明，项目东南、西南、西北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中1类标准；东北侧执行4a类标准；东南侧居民房执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

5、固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。验收期间尚未产生油罐保养产生的油泥、三级隔油池浮油和油泥、废含油抹布手套。

# （二）污染物排放总量

根据环境影响报告表、环评批复要求，项目不设大气污染物及水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

信宜市梅岗加油站建设项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

广东能沃能源有限公司信宜市梅岗加油站（章）

2026年5月12日