
红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目
竣工环境保护验收监测报告

项目名称：红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目        

建设单位：广东农垦红峰农场有限公司                      

编制单位：广东农垦红峰农场有限公司                      

2026年5月

建设单位法人代表:
  夏显辉        （签字）
编制单位法人代表:
   夏显辉        （签字）

项  目  负  责  人:  刘付志彬
报  告  编  写  人： 刘付志彬
建设单位：广东农垦红峰农场有限公司（盖章）

电话：0668-7710504
传真：/

邮编：525000

地址：茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队
建设单位：广东农垦红峰农场有限公司（盖章）

电话：0668-7710504
传真：/

邮编：525000

地址：茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队
目  录

11.验收项目概况


32.验收监测依据


43.工程建设情况


43.1地理位置、平面布置及环境保护目标


93.2建设内容


133.3给排水


143.4生产工艺


173.5项目变动情况


194.环境保护设施


194.1污染物治理/处置设施


194.1.1废水


244.1.2废气


304.1.3噪声


304.1.4固体废物


334.2 其他环保设施


364.3 环保设施投资及“三同时”落实情况


395.建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门决定


395.1建设项目环评报告书的主要结论与建议


465.2审批部门审批决定


496.验收监测执行评价标准


496.1废水


496.2废气


506.3噪声


506.4固废


506.5地下水环境质量评价标准


527.验收检测内容


527.1 废水


527.2 废气


527.3 噪声


537.4 地下水监测


537.5 监测点位图


558.质量保证及质量控制


558.1监测分析方法及监测仪器


578.2人员能力


578.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


598.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


608.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


619. 验收监测结果


619.1环境保护设施调试效果


7410.验收检测结论


7410.1 环境保护设施调试效果


7710.2 建议


7711.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表


7712.附件


78附件1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表


80附件2  营业执照


81附件3  法人身份证


82附件4 环评批复


88附件5 固定污染源排污登记回执


89附件6 污水处理设计公司资质、工艺说明、设计图


96附件7 红峰农场回用灌溉橡胶林用地证明


98附件8 病死鸡无害化处置协议


100附件9 防疫固废处置协议及处置单位资质


103附件10 环保设施现场照片


108附件11 监测报告


131附件12 鸡粪处置协议


133附件13 不合格蛋处置协议


135附件14 污泥、饲料残渣及散落的羽毛处置协议





1.验收项目概况

红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目由广东农垦红峰农场有限公司建设，项目位于茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队，地理位置：E110.640588°，N21.838972°（E110°38′26.118″，N21°50′20.299″）。二期项目总占地面积75866m2，总建筑面积37020.5m2，主要为新增21栋蛋鸡舍（每栋蛋鸡舍内设1间饲料房）、2栋储蛋房、1栋消毒室、2间发电机房等配套建筑；新增配套污水处理设施、危废暂存间、鸡粪暂存间等环保措施。二期项目年存栏蛋鸡75万只，年产鸡蛋11200t。二期项目总投资1亿元，其中环保投资280万元，占总投资2.8%。二期设有员工35人，均在场区内食宿。年生产365天，每天1班制，每班8小时。

2023年10月，广东农垦红峰农场有限公司委托广州市杰人环保科技有限公司编制完成了《红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书》。该项目于2023年11月15日取得了茂名市生态环境局《关于以告知承诺制审批形式对红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2023]50号）。本项目于2024年1月开工建设，2025年8月建设完成。项目于2025年11月3号完成了固定污染源排污登记（详见附件5）。

广东省红峰农场蛋鸡标准化养殖示范场建设项目（一期项目）于2020年6月10日填报了《广东省红峰农场蛋鸡标准化养殖示范场建设项目环境影响登记表》，并完成了备案（备案号：202044098200000729），目前已投入生产。一期项目总占地面积16666.5m2，总建筑面积4348.5m2，建设内容包括2栋蛋鸡舍（每栋蛋鸡舍内设1间饲料房）、1 栋储蛋房、1栋办公用房、1栋员工宿舍、2栋消毒室、1栋发电机房等。一期项目总投资492.33万元，生产规模为年存栏蛋鸡4万只，年产鸡蛋 600t。一期设有员工26人，均在场区内食宿。年生产365天，每天1班制，每班8小时。
扩建后总体项目（一期+二期）占地面积 92532.5m2，建筑面积41369m2，包括23栋蛋鸡舍（每栋蛋鸡舍内设1间饲料房）、3栋储蛋房、3栋消毒室、3栋发电机房、1栋办公用房、1栋员工宿舍等配套建筑。扩建后总体项目年存栏蛋鸡79万只，年产鸡蛋11800t。扩建后共61人，员工均在场区内食宿。年生产365天，每天1班制，每班8小时。

目前，二期项目相关设备设施（附属设施）及环保治理设施处于正常生产使用状态，具备了验收条件，《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》见附件1。本公司（广东农垦红峰农场有限公司）承担本项目竣工环境保护自主验收工作。根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）的有关规定，于2025年9月5日组织有关人员到本项目现场进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，我公司委托茂名市广润检测有限公司于2025年10月25日～26日对本项目排放的废水、废气、噪声及固废进行现场采样监测及检查验证，在此基础上编写了本报告。

2.验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；

（10）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）；

（11）广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）；

（12）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（13）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（14）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（15）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；

（16）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（18）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（19）《红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书》（广州市杰人环保科技有限公司，2023年10月）；

（20）《关于茂名市生态环境局以告知承诺制审批形式对红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2023]50号）。

3.工程建设情况

3.1地理位置、平面布置及环境保护目标
红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目位于茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队，地理位置：E110.640588°，N21.838972°（E110°38′26.118″，N21°50′20.299″）。二期项目南面为林地，东面、西面和北面为林地、鱼塘和其他养殖场。

表3.1-1  大气环境保护目标一览表
	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	性质
	人数
	相对方位
	相对距离（m）
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	古峰村
	竹山
	-905
	-373
	村庄
	280
	西南
	380
	环境空气二类区

	2
	
	古峰
	-708
	-1155
	村庄
	260
	西南
	1076
	

	3
	
	合水
	-6
	-859
	村庄
	110
	南
	446
	

	4
	
	古峰乡
	751
	-822
	村庄
	120
	东南
	704
	

	5
	
	官埇
	1767
	-804
	村庄
	380
	东南
	1340
	

	6
	
	山下
	1614
	-1130
	村庄
	400
	东南
	1477
	

	7
	
	坡尾
	1441
	-1333
	村庄
	350
	东南
	1430
	

	8
	外坡村
	坡头
	-1964
	-1062
	村庄
	80
	西南
	1540
	

	9
	
	坡头新村
	-2408
	-804
	村庄
	280
	西南
	2160
	

	10
	
	平塘
	-2291
	-1389
	村庄
	120
	西南
	1862
	

	11
	
	白腾塘
	-2161
	-1721
	村庄
	130
	西南
	2502
	

	12
	
	新村
	-2438
	-2103
	村庄
	100
	西南
	2920
	

	13
	山心小村
	308
	-2300
	村庄
	90
	南
	2093
	

	14
	含屋村
	2445
	3
	村庄
	50
	东
	2028
	

	15
	汤石龙
	388
	2004
	村庄
	110
	北
	1752
	

	16
	狗儿地
	-2334
	2201
	村庄
	130
	西北
	3050
	

	17
	鱼塘群
	/
	/
	鱼塘
	/
	/
	/
	/

	18
	小山溪
	/
	/
	山溪
	/
	南
	10
	/


项目地理位置图见图3.1-1；项目平面布置图见图3.1-2。项目四至图见图3.1-3。环境保护目标见图3.1-4。

[image: image1.jpg]



图3.1-1 项目地理位置图

[image: image2.jpg]



图3.1-2 项目平面布置图

[image: image3.jpg]



图3.1-3 项目四至图

[image: image98.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image99.jpg]



图3.1-4 环境保护目标分布图

3.2建设内容

表3.2-1 项目主要建设内容

	项目
	工程名称
	二期（本项目）

环评情况
	二期（本项目）

实际情况
	变化情况

	主体工程
	蛋鸡舍
	建设20栋，总建筑面积31600m2（每栋建筑面积1580m2），砖混墙体+钢棚屋顶
	建设21栋，总建筑面积33180m2（每栋建筑面积1580m2），砖混墙体+钢棚屋顶
	增加了1栋蛋鸡舍，建筑面积增加1580m2

	
	鸡蛋包装车间（储蛋房）
	建设2栋，总建筑面积2300m2（1栋1580 m2，1栋720 m2），砖混墙体+钢棚屋顶
	建设2栋，总建筑面积2300m2（1栋1580 m2，1栋720 m2），砖混墙体+钢棚屋顶
	与环评一致

	
	饲料房
	每栋蛋鸡舍内设1间饲料房，总建筑面积320 m2，砖混墙体+钢棚屋顶
	每栋蛋鸡舍内设1间饲料房，总建筑面积336m2，砖混墙体+钢棚屋顶
	增加了1栋蛋鸡舍内设1间饲料房，建筑面积增加了16m2

	辅助工程
	办公楼
	依托一期办公楼（1栋1层，建筑面积240 m2，砖混建筑）
	依托一期办公楼（1栋1层，建筑面积240 m2，砖混建筑）
	与环评一致

	
	宿舍楼
	依托一期宿舍楼（1栋3层，建筑面积720m2，砖混建筑）
	依托一期宿舍楼（1栋3层，建筑面积720m2，砖混建筑）
	与环评一致

	
	门卫室
	依托一期门卫室（1栋，建筑面积10m2）
	依托一期门卫室（1栋，建筑面积10m2）
	与环评一致

	
	消毒室
	建设消毒室1栋，建筑面积10m2
	消毒室1栋，建筑面积10m2
	与环评一致


	
	备用发电机房
	建设1栋，建筑面积42.5 m2，内设2台50kW发电机，同时西区鸡舍依托一期1台100kW发电机备用发电机
	建设2栋，建筑面积85m2，每栋内设1台50kW发电机，共2台50kW发电机，同时西区鸡舍依托一期1台100kW发电机备用发电机
	发电机房增加了1栋，但是2台50kW发电机数量不变

	
	鸡粪暂存间
	1栋，建筑面积1488 m2，用于临时贮存未能日产日清的鸡粪、污泥、不合格蛋、饲料残渣及散落的羽毛
	1栋，建筑面积1488 m2，用于临时贮存未能日产日清的鸡粪、污泥、不合格蛋、饲料残渣及散落的羽毛
	与环评一致

	公用工程
	供水
	自打井，用水采用场内地下水
	自打井，用水采用场内地下水
	与环评一致

	
	供电
	市政电网供电，设备用发电机应急发电
	市政电网供电，设备用发电机应急发电
	与环评一致

	
	供热供

冷系统
	不设中央空调，鸡舍采用水帘降温
	不设中央空调，鸡舍采用水帘降温
	与环评一致

	环保工程
	废水
	雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。建设2套污水处理设施（设计处理能力：1套20m3/d，1套10m3/d，共30m3/d；处理工艺：格栅-调节-混凝沉淀-厌氧-缺氧-接触氧化-MBR-紫外线消毒），产生的污水经自建污水处理站处理后排入鱼塘，再回用于周边橡胶林灌溉，不外排。
	雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。设有1套污水处理设施（设计处理能力：30m3/d；处理工艺：格栅-集水池-固液分离机-调节池-一级兼氧池-一级好氧池-二沉池-混凝池-絮凝池-终沉池-消毒/清水池），产生的污水经自建污水处理站处理后排入鱼塘，再回用于本公司的橡胶林灌溉（详见附件7），不外排。
	污水处理设施由2套改为了1套，但是总处理能力30m3/d不变（详见附件6污水处理设计公司资质、工艺说明、设计图），处理能力满足项目废水处理要求。环评采用“物化+生化+消毒”处理后回用于灌溉，不外排；实际建设处理工艺有所变动，但仍采用“物化+生化+消毒”处理后回用于灌溉，不外排，且经监测出水可达标。

项目增加了1栋蛋鸡舍，产能增大了5.2%，根据下文废水污染物排放量核算，各污染物排放量增加0.82%-0.88%，小于10%，不属于重大变动

	
	废气
	鸡舍恶臭采用“干清粪+鸡粪日产日清+优化饲料+喷洒除臭剂”处理，污水处理站恶臭采用“构筑物加盖密闭+场区绿化+喷洒除臭剂”处理，对鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站臭气进行收集并配套4套生物喷淋塔处理后通过4条排气筒高空排放；发电机废气由专用烟道引至楼顶排放；厨房油烟依托一期油烟净化器处理后引至楼顶排放。
	鸡舍恶臭采用“干清粪+鸡粪日产日清+优化饲料+喷洒除臭剂”处理，污水处理站恶臭采用“构筑物加盖密闭+场区绿化+喷洒除臭剂”处理，对鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站臭气进行收集并配套5套生物喷淋塔处理后通过5条排气筒高空排放；发电机废气由专用烟道引至楼顶排放；厨房油烟依托一期油烟净化器处理后引至楼顶排放。
	增加了1套生物喷淋塔和1条排气筒，本项目排放口均为一般排放口，不属于重大变动；

项目增加了1栋蛋鸡舍，产能增大了5.2%，根据下文废气污染物排放量核算，NH3排放量增加3.67%，H2S排放量增加3.72%，小于10%，不属于重大变动

	
	噪声
	选用低噪声设备；高噪声设备采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施；加强设备的日常维护管理；加强场区绿化等。
	选用低噪声设备；高噪声设备采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施；加强设备的日常维护管理；加强场区绿化等。
	与环评一致

	
	固废
	鸡粪便与污泥、不合格蛋、饲料残渣及散落的羽毛外运至有机肥厂生产有机肥料；病死鸡设置卫生填埋井进行卫生填埋；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由有资质的单位回收处理；员工生活垃圾交由环卫部门处理。其中，未能日产日清鸡粪贮存在鸡粪暂存间，鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网收集散落羽毛。
	鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理（详见附件12）；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理（详见附件13）；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置（详见附件14）；病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置（无害化处置协议详见附件8）；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由茂名粤西危险废物处理中心处置（详见附件9）；员工生活垃圾交由环卫部门处理。其中，未能日产日清鸡粪贮存在鸡粪暂存间，鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网收集散落羽毛。
	病死鸡处置方式由设置卫生填埋井进行卫生填埋改为了收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置。病死鸡处置方式由自行处置改为了委托外单位利用处置，减少了环境影响程度，不属于重大变动

	
	地下水及土壤
	地面硬化、防渗
	地面硬化、防渗。发电机房采取了多层复合结构，核心防渗层以高密度聚乙烯（HDPE）土工膜为主，辅以混凝土基底和保护层。
	与环评一致

	
	生态
	合理布局场区绿化，合理浇灌，并加强环境管理
	合理布局场区绿化，合理浇灌，并加强环境管理
	与环评一致

	
	风险防范
	防渗防漏，设置事故应急池2座（总容量200m3）。
	防渗防漏，设置事故应急池1座（容量216m3）。
	项目事故应急池由2座改为了1座，但是总容量没有减少，不属于重大变动

	运输工程
	场外运输依托村级公路。进入场区车辆须进行消毒，进入鸡舍的人员均在消毒室经过喷雾消毒。
	场外运输依托村级公路。进入场区车辆须进行消毒，进入鸡舍的人员均在消毒室经过喷雾消毒。
	与环评一致


表3.2-2 项目设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	二期（本项目）环评数量
	二期（本项目）实际数量
	变化情况

	1
	蛋鸡养殖设备
	套
	20
	21
	增加1套

	2
	自动喂料系统
	套
	20
	21
	增加1套

	3
	自动清粪系统
	套
	20
	21
	增加1套

	4
	自动捡蛋系统
	套
	20
	21
	增加1套

	5
	环境温控系统
	套
	20
	21
	增加1套

	6
	自动饮水系统
	套
	20
	21
	增加1套

	7
	灯光照明系统
	套
	20
	21
	增加1套

	8
	监控系统
	套
	20
	21
	增加1套

	9
	鸡蛋自动装托机
	台
	2
	2
	与环评一致

	10
	专用鸡粪装运车
	辆
	1
	1
	与环评一致

	11
	100kW备用发电机
	台
	0，依托一期备用发电机房
	0，依托一期备用发电机房
	与环评一致

	12
	50kW备用发电机
	台
	2
	2
	与环评一致


表3.2-3 项目产品产能情况
	序号
	产品名称
	单 位
	二期（本项目）

环评产能
	二期（本项目）

实际产能
	变化情况

	1
	蛋鸡
	存栏量

（万羽/年）
	71
	75
	增加了4万羽/年；蛋鸡实际存栏量比环评存栏量增大了5.6%。

	2
	淘汰蛋鸡
	淘汰量

（万羽/年）
	46
	46
	与环评一致

	3
	鸡蛋
	年产量

（万t）
	10650
	11200
	增加了550万t；鸡蛋实际产能比环评产能增大了5.2%。


表3.2-4 项目主要原辅材料情况
	序 号
	原辅材料
	二期（本项目）环评年用量（t/a）
	二期（本项目）

实际年用量（t/a）
	变化情况

	1
	饲料
	25915
	27015
	增加了1100t/a

	2
	戊二醛癸甲溴铵液
	0.4
	0.42
	增加了0.02t/a

	3
	二氯异氰尿酸钠消毒液
	0.5
	0.52
	增加了0.02t/a

	4
	蛋箱
	53
	56
	增加了3t/a

	5
	兽药
	3.55
	3.75
	增加了0.2t/a

	6
	柴油
	2.04
	2.15
	增加了0.11t/a

	7
	EM菌液
	390
	411
	增加了21t/a

	8
	除臭剂
	21
	22.2
	增加了1.2t/a


3.3给排水
根据建设单位提供资料，二期项目水源由场区自备水井提供，用水主要包括生活用水、鸡只饮用水、鸡舍冲洗水、鸡舍水帘降温用水、消毒用水和除臭剂配置用水，年最大用水总量约为56125.99m3。项目鸡只饮用水全部被鸡只生长代谢消耗或随鸡粪排出，不产生废水；鸡舍水帘降温用水、消毒用水和除臭剂配置用水均全部蒸发损耗，不产生废水。故二期项目排水主要为生活污水、鸡舍冲洗废水和喷淋废水，年最大污水量约为1697.87m3。

项目排水采用雨污分流制。雨水通过渠顺地势自然排入附近鱼塘。生活污水和生产废水经自建污水处理站处理，达标尾水排入鱼塘，再回用于本公司橡胶林灌溉，不外排。

根据建设单位提供资料，一期项目年最大污水量约为1128.3m3。故本项目扩建后废水总产生量约2826.17m3/a（7.74m3/d），项目污水处理站设计处理规模为30m3/d。因此，本次验收1套污水处理设施可满足一期、二期总废水处理量。

项目水平衡见下图：
[image: image5.emf]鸡只饮水

损耗

51830

鸡舍冲洗用水

损耗

20

三级化粪池 生活用水

自

建

污

水

处

理

站

鱼塘

回用于橡

胶林灌溉

1494.67 1660.75

损耗

166.08

1494.67

180 200

51830

1697.87

水帘降温用水

损耗

736

736

循环回用

消毒用水

损耗

730

730

除臭剂配置用水

损耗

365

365

56125.99

新鲜水

1697.87

喷淋塔用水

损耗

581.04

23.2 604.24

循环回用

图3.3-1  二期项目水平衡图
[image: image6.emf]鸡只饮水

损耗

54750

鸡舍冲洗用水

损耗

22

三级化粪池 生活用水

自

建

污

水

处

理

站

鱼塘

回用于橡

胶林灌溉

2604.97 2894.45

损耗

289.48

2604.97

198 220

54750

2826.17

水帘降温用水

损耗

809.6

809.6

循环回用

消毒用水

损耗

839.5

839.5

除臭剂配置用水

损耗

401.5

401.5

60519.29

新鲜水

2826.17

喷淋塔用水

损耗

581.04

23.2 604.24

循环回用

图3.3-2  扩建后总体项目水平衡图
3.4生产工艺
  二期项目鸡舍建筑均采用全封闭式环控鸡舍，外购60日蛋鸡苗进行养殖，在本项目内饲养450~480日，饲养至540日龄时淘汰，饲养管理采用层叠式笼养系统、自动光照、自动喂料、自动饮水、自动除粪，风机加湿帘配合进行环境控制、自动集蛋。

二期项目养殖工艺具体见下图3.4-1。

[image: image7.emf]外购

60

天蛋鸡

饲养

产蛋 蛋鸡淘汰

自动捡蛋系统

装托包装

鸡蛋外售

淘汰蛋鸡 、 鸡

舍冲洗废水

噪声 、 恶臭 、 鸡粪 、 病死鸡 、 饲料残

渣及散落的毛羽 、 废包装 、 防疫固废

不合格蛋

水 、 饲

料 、 疫苗

水帘降温

水


图3.4-1  养殖工艺流程图

1、蛋鸡养殖工艺流程简述：

外购规范化种鸡场的60日蛋鸡苗，品种主要为罗曼粉壳蛋鸡和海兰灰蛋鸡，在养殖场内饲养450~480天，饲养至540日龄时淘汰，淘汰的蛋鸡直接外售。

饲养工艺采用全封闭全进全出的饲养管理模式，并配备自动喂料、自动鸡蛋及内环境控制自动化设施等，并定期做好鸡舍消毒工作，控制好鸡舍温度、湿度；蛋鸡开产后，加强疫病的免疫防疫工作，严格控制鸡舍环境，保证蛋鸡饲料营养的平衡。

2、蛋鸡养殖工艺：

（1）饲养方式

全密闭鸡舍养殖，单栋采用“全进全出”制，单栋鸡舍内的鸡只完全出栏后，空舍后立即开始清洗消毒工作，鸡舍先用水冲洗，再用消毒剂消毒，消毒后空舍30天再重新接纳新鸡群。

（2）饮水方式

鸡只饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和洒泼。

（3）喂料方式

外购的成品饲料直接输送至鸡舍前端的料塔内，在进食时间通过自动送料系统，进入饲料槽。鸡只每天的进食量根据不同生长期定时、定量喂养，整个过程无污染物产生。

（4）通风、降温及保暖设备

鸡舍通风采用机械通风的方式，鸡舍前端墙均布置湿帘，两侧布置侧墙风门。同时，鸡舍后端墙设置风机，侧墙设置通风窗。鸡舍夏季采用水帘+风机机械通风的方式通风降温，冬季采用侧墙风门+风机机械通风的方式通风保温。

同时鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网，将散落羽毛收集起来。

（5）清粪方式

采用干清粪工艺，平时鸡舍不进行冲洗，只在整栋鸡全部出栏时冲洗一次，大大降低了粪水产生。项目采用传送带式清粪机代替传统的人工清粪，蛋鸡产生的鸡粪落入鸡笼下方的横向清粪带上，每层鸡笼下方均设置一条输粪带，避免上层鸡笼的鸡粪落入下层鸡笼。鸡粪依靠重力进入粪带，粪带安装有自动清洁装置，鸡粪经鸡舍内粪带收集后通过不锈钢尼龙刮刀刮至舍外集粪斗，再由密闭斜向输送带输送至运输车辆中，由汽车外运至有机肥厂（茂名市名富生物科技有限公司）用于生产有机肥，日产日清。未能日产日清的鸡粪临时贮存在配套建设的鸡粪暂存间。

（6）消毒工艺

消毒室均设置超声波喷雾消毒，主入口车行道设置消毒通道。人员进入鸡舍前经过淋浴、更换鸡舍专用工作服、手喷消毒液、脚踏消毒盆、戴上防护帽及口罩后方可进入，离开鸡舍前刷除身上粉尘、清理清洗鞋底后方可离开。整栋鸡舍鸡只淘汰后鸡舍进行彻底清扫后，在鸡舍内喷洒消毒剂进行一次消毒。

（7）养殖场防疫

主要采取饮水和注射疫苗的方式。常用疫苗包括鸡新城疫、禽流感疫苗等。同时兽医室常备兽药主要为微生态制剂、有机酸等药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

（8）自动捡蛋系统+装托包装

鸡舍内设置一套自动捡蛋系统，包括捡蛋机、捡蛋带、捡蛋带卡，鸡舍外设置一条中央集蛋线。鸡蛋经鸡舍内集蛋系统进行收集后，在捡蛋带上进行拨蛋实现大小头转向，然后通过捡蛋带汇集到舍外中央输蛋线上，中央输蛋线设置防雨保温盖板，最终输送至储蛋房。

中央输蛋带对接至鸡蛋自动装托机输送带上，将鸡蛋输送到装托机前段的进蛋整列工位，装托机将鸡蛋全部大头朝上装入30枚的蛋托，再用人工放入纸箱内包装。厂内蛋库不设冷藏工艺，新鲜的合格鸡蛋3天内外运至商户售卖。不合格鸡蛋则由人工将挑出，与鸡粪外运至有机肥厂。

3.5项目变动情况

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照一览表如下。

表 3.5‑1  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照判定一览表

	序号
	类别
	判定原则
	变动工程
	是否重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	无变化
	否

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	增加了1栋蛋鸡舍，即主要生产设备均增加一套，蛋鸡实际存栏量比环评存栏量增加了4万羽/年，即增大了5.6%；鸡蛋实际产能比环评产能增加了550万t，即产能增大了5.2%，小于30%，不属于重大变动
	否

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	不涉及
	否

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10% 及以上的。
	项目增加了1栋蛋鸡舍，产能增大了5.2%，根据下文废水污染物排放量核算，各废水污染物排放量增加0.82%-0.88%，小于10%；根据下文废气污染物排放量核算，NH3排放量增加3.67%，H2S排放量增加3.72%，小于10%，不属于重大变动
	否

	5
	建设地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	无变化
	否

	6
	生产工艺
	新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）
	无变化
	否

	7
	
	位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的
	不涉及
	否

	8
	
	废水第一类污染物排放量增加的
	不涉及
	否

	9
	
	其他污染物排放量增加10% 及以上的
	无变化
	否

	10
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的
	无变化
	否

	11
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	污水处理设施由2套改为了1套，但是总处理能力30m3/d不变，处理能力满足项目废水处理要求。环评采用“物化+生化+消毒”处理后回用于灌溉，不外排；实际建设处理工艺有所变动，但仍采用“物化+生化+消毒”处理后回用于灌溉，不外排，且经监测出水可达标。

项目增加了1套生物喷淋塔和1条排气筒，本项目废气排放口均为一般排放口。
	否

	12
	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变化
	否

	13
	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	增加了1条排气筒，本项目排放口均为一般排放口，不属于重大变动
	否

	14
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	无变化
	否

	15
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	病死鸡处置方式由设置卫生填埋井进行卫生填埋改为了收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置。病死鸡处置方式由自行处置改为了委托外单位利用处置，减少了环境影响程度，不属于重大变动
	否

	16
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	项目事故应急池由2座改为了1座，但是总容量没有减少，不属于重大变动
	否


根据上表，项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与项目环境影响报告表及其批复一致，没有重大变动。

4.环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水
4.1.1.1废水来源

本项目（二期）营运期废水主要为鸡舍冲洗废水、喷淋废水和生活污水。

根据《红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书》中核算方法，本项目（二期）环评废水污染物和实际生产过程废水污染物产排情况如下：

表4.1-1  项目废水污染物产、排情况一览表

	废水种类
	废水量（t/a）
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油
	粪大肠菌群（个/100mL）
	蛔虫卵数（个/L）

	污水站
	环评情况
	生活污水
	1494.67
	产生浓度（mg/L）
	285
	110
	100
	28.3
	39.4
	4.1
	10
	/
	/

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	0.426 
	0.164 
	0.149 
	0.042
	0.059
	0.006
	0.075
	/
	/

	
	实际情况
	
	1494.67
	产生浓度（mg/L）
	285
	110
	100
	28.3
	39.4
	4.1
	10
	/
	/

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	0.426 
	0.164 
	0.149 
	0.042
	0.059
	0.006
	0.075
	/
	/

	
	环评情况

	喷淋废水
	23.2
	产生浓度（mg/L）
	285
	110
	100
	28.3
	39.4
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	6.61E-03
	2.55E-03
	2.32E-03
	6.57E-04
	9.14E-04
	/
	/
	/
	/

	
	实际情况
	
	29
	产生浓度（mg/L）
	285
	110
	100
	28.3
	39.4
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	8.27E-03
	3.19E-03
	2.90E-03
	8.21E-04
	1.14E-03
	/
	/
	/
	/

	
	环评情况

	鸡舍冲洗废水
	180
	产生浓度（mg/L）
	3500
	1600
	1000
	400
	500
	45
	/
	24000
	100

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	0.630
	0.288
	0.180
	0.072
	0.09
	0.008
	/
	4.320E+10
	1.800E+07

	
	实际情况

	
	189
	产生浓度（mg/L）
	3500
	1600
	1000
	400
	500
	45
	/
	24000
	100

	
	
	
	
	产生量（t/a）
	0.662 
	0.302 
	0.189 
	0.076 
	0.095 
	0.009 
	/
	4.536E+10 
	1.900E+07

	
	环评情况

	总计
	1697.87


	产生量（t/a）
	1.063 
	0.455 
	0.331 
	0.115 
	0.150 
	0.014 
	0.075 
	4.32E+10
	1.80E+07

	
	
	
	
	削减量（t/a）
	0.808 
	0.319 
	0.297 
	0.072 
	0.090 
	0.007 
	0.073 
	3.47E+10
	1.46E+07

	
	
	
	
	设计出水浓度（mg/L）
	150
	80
	20
	25
	35
	4
	1
	500
	2

	
	
	
	
	回用量（t/a）
	0.255 
	0.136 
	0.034 
	0.042 
	0.059 
	0.007 
	0.002 
	8.49E+09
	3.40E+06

	
	实际情况

	
	1712.67
	产生量（t/a）
	1.096 
	0.469 
	0.341 
	0.119 
	0.155 
	0.015
	0.075
	4.54E+10
	1.90E+07

	
	
	
	
	削减量（t/a）
	0.839 
	0.332 
	0.307 
	0.076 
	0.095 
	0.008 
	0.073 
	3.68E+10
	1.56E+07

	
	
	
	
	设计出水浓度（mg/L）
	150
	80
	20
	25
	35
	4
	1
	500
	2

	
	
	
	
	回用量（t/a）
	0.257 
	0.137 
	0.034 
	0.043 
	0.060 
	0.007 
	0.002 
	8.56E+09
	3.43E+06

	
	变化情况
	
	+14.8
	回用量（t/a）
	0.0022
	0.0012
	0.0003
	0.0004
	0.0005
	0.0001
	1.4800E-05
	7.00E+07
	3.00E+04

	
	
	
	
	增大百分比（%）
	0.87
	0.87
	0.87
	0.87
	0.87
	0.87
	0.87
	0.82
	0.88


4.1.1.2 废水治理
项目鸡舍冲洗废水、喷淋废水和生活污水排入自建污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值后排入鱼塘，再回用于本公司的橡胶林灌溉（详见附件7），不外排。

建设单位设置1个污水处理站，处理规模为30m3/d，处理工艺为“格栅-集水池-固液分离机-调节池-一级兼氧池-一级好氧池-二沉池-混凝池-絮凝池-终沉池-消毒/清水池”组合工艺处理。具体工艺流程如下图：

[image: image8.jpg]



图4.1-1  项目废水处理工艺流程图
本项目废水治理措施详见下图。

	[image: image9.jpg]



污水处理设施

	

	[image: image10.jpg]



鱼塘（处理后污水储存）

	[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



回用灌溉水池、水泵及管网


4.1.2废气 

4.1.2.1 废气来源

项目废气主要来源于鸡舍恶臭、污水站恶臭、鸡粪暂存间恶臭、备用发电机废气及食堂油烟。根据《红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书》中核算方法，本项目（二期）环评恶臭污染物和实际生产过程恶臭污染物产排情况如下：

表4.1-2  本项目NH3和H2S产、排情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量
	收集效率
	处理效率
	有组织排放情况
	无组织排放情况
	变化情况

	
	
	环评产生量
	实际产生量t/a
	
	
	环评排放量t/a
	实际排放量t/a
	环评排放量t/a
	实际排放量t/a
	排放量t/a

（有组织+无组织）
	增大百分比（%）

	鸡舍
	NH3
	10.1135
	10.6832 
	80%
	80%
	1.6182 
	1.7093 
	0.4045 
	0.4273 
	0.1139
	/

	
	H2S
	0.3818
	0.4034 
	
	80%
	0.0611
	0.0646 
	0.0153 
	0.0161 
	0.0044
	/

	污水站
	NH3
	1.172E-03
	1.212E-03
	80%
	80%
	1.874E-04
	1.939E-04
	4.69E-05
	4.85E-05
	8.1E-06
	/

	
	H2S
	4.530E-05
	4.692E-05
	
	80%
	7.248E-06
	7.507E-06
	1.81E-06
	1.88E-06
	3.238E-07
	/

	鸡粪暂存间
	NH3
	5.4121 
	5.4121 
	95%
	80%
	1.0283 
	1.0283 
	0.0541 
	0.0541 
	0
	/

	
	H2S
	0.2043 
	0.2043 
	
	80%
	0.0388 
	0.0388 
	0.0020 
	0.0020 
	0
	/

	合计
	NH3
	15.5268 
	16.0965 
	/
	/
	2.6467 
	2.7378 
	0.4587 
	0.4815 
	0.1139
	3.67

	
	H2S
	0.5861 
	0.6077 
	/
	/
	0.0999 
	0.1034 
	0.0173 
	0.0182 
	0.0044
	3.72


4.1.2.2 废气治理  

项目产生的恶臭主要污染物为硫化氢、氨。鸡舍恶臭采用“干清粪+鸡粪日产日清+优化饲料+喷洒除臭剂”处理，污水处理站恶臭采用“构筑物加盖密闭+场区绿化+喷洒除臭剂”处理。在所有鸡舍外的集粪斗处设置密闭集气罩收集鸡舍恶臭气体，鸡粪暂存间通过整室密闭收集恶臭气体，污水处理站通过构筑物密闭收集恶臭气体，恶臭气体经收集后分别引至5套生物喷淋塔处理，最终由5个15m排气筒高空排放。有组织排放的NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；场界NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值要求，臭气浓度满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。

备用柴油发电机作为备用电源，仅在停电时使用，使用频率较低，废气排放量小，一期1台发电机和二期2台发电机产生的废气由专用烟道分别引至3个发电机房屋顶排放。备用柴油发电机废气排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值要求。

厨房油烟依托一期油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

恶臭处理工艺详见下图。

[image: image13.png]



图4.1-2  项目恶臭收集、处理示意图
本项目恶臭废气治理措施详见下图。

	[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



1#生物喷淋塔及DA001排气筒标识

	[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



2#生物喷淋塔及DA002排气筒标识

	[image: image18.jpg]



3#生物喷淋塔及DA003排气筒

	[image: image19.jpg]



4#生物喷淋塔及DA004排气筒

	[image: image20.jpg]



5#生物喷淋塔及DA005排气筒


4.1.3噪声

4.1.3.1噪声来源

项目噪声源主要是鸡叫声、水泵、发电机、风机、养殖设备、发电机等。

4.1.3.2噪声治理

项目噪声经建筑隔声、减振、吸声、消声等综合治理措施后，噪声值可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准以内。
4.1.4固体废物

4.1.4.1固废来源

项目固体废弃物包括员工生活垃圾、鸡粪便与污泥、不合格蛋、饲料残渣、散落的羽毛、病死鸡、废包装材料、防疫固废。

4.1.4.2 固废治理

项目采用干清粪工艺，产生的鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理（详见附件12）；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理（详见附件13）；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置（详见附件14），外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置（无害化处置协议详见附件8）；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由茂名粤西危险废物处理中心处置（详见附件9）；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；员工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目各固体废物分类收集、分类处置，符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，不造成二次污染，对周围环境的影响较小。

本项目固体废物治理措施详见下图：

	[image: image21.jpg]



鸡粪暂存间

	[image: image22.jpg]



病死鸡暂存冰柜

	[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



危废间

	[image: image25.jpg]



一般固废暂存间


4.2 其他环保设施
4.2.1环境风险应急措施

公司已制定环境风险应急预案，针对各种情形环境风险制定相应的应急措施，成立应急队伍，配置应急和救援物资，每年开展1次应急演练，日常管理中对员工开展应急救援培训，确保环境风险事故发生时有条不紊应对处理，将风险控制在可接受范围。加强污染防治设施的管理和维护，养殖场内设置足够容积的事故应急池，储存柴油的发电机房设置围堰等，以满足事故状态下废水的收集，确保事故废水不外排。应急措施见下图：

	[image: image26.jpg]



应急池

	[image: image27.jpg]



发电机房围堰


4.2.2环境管理制度

本项目执行了国家建设项目环境管理的各项制度。项目各项配套的环境保护设施均已建成，目前处于调试阶段。调试期间环保设施运行正常，经监测废气、废水、噪声的排放符合环评批复的排放标准要求，固体废物排放符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》相关规定要求，运行期间没有接到任何环境影响投诉。

项目基本建立健全环境管理制度，结合本项目的实际情况，制定了《环境保护管理制度》。

4.2.3规范化排污口

本项目按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42 号） 以及相关法律法规的要求，就我单位污染源排污口情况进行说明： 

1、在排污口均设置了与排污口相对应的环境保护图形标志牌，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42 号）第一章总则的第三条 “排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌”的规定。 

2、有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度是依据环评和设计规范设置的，符 合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42 号）第三章废气排 放口规范化设置的第十五条“有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家和 省大气污染物排放标准的有关规定”的规定。

 3、废气采样孔、点数目和位置的设置，符合《广东省污染源排污口规范化 设置导则》（粤环〔2008〕42 号）第三章废气排放口规范化设置的第十七条“排 气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应 在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置按《固定污 染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157—1996)和《污染源 监测技术规范》的规定设置。

 4、本公司固体废物贮存场所符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》 （粤环〔2008〕42 号）第四章固体废物贮存（处置）场所规范化设置的第十八条“产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）”的要求。第十九条“固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准”的规定。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资1亿元，其中环保投资约280万元，占项目总投资的2.8%。各项环保设施实际投资情况及环保落实情况见表4.3-1。4.3-1 环保设施实际投资及“三同时”落实情况表

	阶段
	污染源
	环评
	实际
	变化

情况

	
	
	环保治理内容
	投资

（万元）
	环保治理内容
	投资

（万元）
	无变化

	施工期
	废水
	生活污水
	三级化粪池
	1
	三级化粪池
	1
	无变化

	
	
	施工废水
	隔油沉淀池
	3
	隔油沉淀池
	3
	无变化

	
	废气
	施工扬尘
	洒水、覆盖、围栏
	8
	洒水、覆盖、围栏
	8
	无变化

	
	
	厨房油烟
	依托一期项目油烟净化器处理
	0
	依托一期项目油烟净化器处理
	0
	无变化

	
	噪声
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理，机械布局、减震垫、隔声等
	2
	采用低噪声设备并加强管理，机械布局、减震垫、隔声等
	2
	无变化

	
	固废
	余泥渣土
	做到场内土石方平衡，余泥优先用作土方回填和绿化，不能利用的运至指定弃土堆放场
	2
	做到场内土石方平衡，余泥优先用作土方回填和绿化，不能利用的运至指定弃土堆放场
	2
	无变化

	
	
	建筑垃圾
	废金属、废钢条等集中收集回收利用，废塑料、废包装袋等交由环卫部门处置，其余的废砖头、废水泥块等回用于场地平整。不能回用的建筑垃圾按当地主管部门的要求运往建筑垃圾堆放点集中处理。
	5
	废金属、废钢条等集中收集回收利用，废塑料、废包装袋等交由环卫部门处置，其余的废砖头、废水泥块等回用于场地平整。不能回用的建筑垃圾按当地主管部门的要求运往建筑垃圾堆放点集中处理。
	5
	无变化

	
	
	生活垃圾
	收集后交环卫部门清运处理
	1
	收集后交环卫部门清运处理
	1
	无变化

	
	生态防治措施
	水土流失防治、截排水沟工程、植被恢复等
	8
	水土流失防治、截排水沟工程、植被恢复等
	8
	无变化

	运营期
	废水
	生活污水、鸡舍冲洗废水
	雨污分流，新增2套污水处理设施（设计总处理规模30m3/d），达标尾水回用于周边橡胶林灌溉
	40
	雨污分流，建设1套污水处理设施（设计总处理规模30m3/d），达标尾水回用于本公司橡胶林灌溉
	40
	无变化

	
	废气
	恶臭
	鸡舍采用优化饲料、科学饲养、干清粪工艺并日产日清、喷洒除臭剂、绿化吸收等组合方式除臭；鸡粪暂存间整室密闭，污水处理站构筑物加盖密闭，所在区域加强绿化、定期喷洒除臭剂；鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站臭气收集并配套生物喷淋塔处理后高空排放
	50
	鸡舍采用优化饲料、科学饲养、干清粪工艺并日产日清、喷洒除臭剂、绿化吸收等组合方式除臭；鸡粪暂存间整室密闭，污水处理站构筑物加盖密闭，所在区域加强绿化、定期喷洒除臭剂；鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站臭气收集并配套生物喷淋塔处理后高空排放
	50
	无变化

	
	
	柴油发电机尾气
	由专用烟道引至楼顶排放
	1
	由专用烟道引至楼顶排放
	1
	无变化

	
	
	厨房油烟
	依托一期油烟净化器处理后引至楼顶排放
	0
	依托一期油烟净化器处理后引至楼顶排放
	0
	无变化

	
	噪声
	生产噪声
	避免鸡只饥渴及突发性噪声、选低噪音设备、基础减振、建筑物隔声屏蔽、合理布局等
	10
	避免鸡只饥渴及突发性噪声、选低噪音设备、基础减振、建筑物隔声屏蔽、合理布局等
	10
	无变化

	
	固废
	鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、不合格蛋和污泥
	外运至有机肥厂生产有机肥料，外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网收集散落羽毛
	60
	产生的鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置，外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网收集散落羽毛
	60
	无变化

	
	
	病死鸡
	设置2座卫生填埋井进行卫生填埋
	20
	病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置
	20
	无变化

	
	
	废包装材料
	外售给废品收购站
	1
	外售给废品收购站
	1
	无变化

	
	
	防疫固废
	暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理
	15
	暂存于危废间，定期交由茂名粤西危险废物处理中心处理
	15
	无变化

	
	
	生活垃圾
	收集后交环卫部门清运处理
	2
	收集后交环卫部门清运处理
	2
	无变化

	
	地下水、土壤污染防治措施
	地面硬化、防渗
	25
	地面硬化、防渗
	25
	无变化

	
	生态防治措施
	合理布局场区绿化，合理浇灌，并加强环境管理
	10
	合理布局场区绿化，合理浇灌，并加强环境管理
	10
	无变化

	
	环境风险防治措施
	防渗防漏，设置事故应急池2座（容量200m3）
	16
	防渗防漏，设置事故应急池1座（容量216m3）
	16
	无变化

	合计
	280
	合计
	280
	无变化


5.建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门决定
5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1 结论

（一）项目概况

广东省红峰农场蛋鸡标准化养殖示范基地位于茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队。一期项目（即现有项目）总投资492.33万元，总占地面积16666.5m2，总建筑面积4348.5m2，建设内容包括2栋蛋鸡舍（每栋蛋鸡舍内设1间饲料房）、1 栋储蛋房、1栋办公用房、1栋员工宿舍、2栋消毒室、1栋发电机房等。一期项目年存栏蛋鸡4万只，年产鸡蛋600t。

为了适应市场的发展趋势，广东农垦红峰农场有限公司拟投资1亿元在原养殖场基础上建设红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目（即本项目），二期项目总占地面积75866m2，总建筑面积35440.5m2，建设内容主要为扩建20栋蛋鸡舍（每栋蛋鸡舍内设1间饲料房）、2栋储蛋房、1栋消毒室、1栋发电机房等配套建筑；新增配套污水处理设施、病死鸡填埋井、危废暂存间等环保措施。二期项目年存栏蛋鸡71万只，年产鸡蛋10650t。扩建后总体项目占地面积92532.5m2，建筑面积39789m2，年存栏蛋鸡75万只，年产鸡蛋11250t。

（二）环境质量现状结论

①环境空气

根据茂名市人民政府官方网站发布的《茂名市生态环境质量年报简报（2022年）》，2022年茂名市大气环境 SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，故项目所在地为环境空气质量达标区。

补充监测共设了2个点位，根据现状监测结果，项目场地和西北面居民点的H2S、NH3空气质量监测指标均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中小时平均浓度要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值，项目区域环境质量较好。

②地表水环境

本项目运营过程无外排废水，附近地表水为鱼塘和小山溪，最终汇入罗江，罗江（林尘镇河段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据化州市人民政府官方网站发布的《化州2023年第3季度集中式饮用水水源水质状况》，罗定江两个监测断面均达到III类标准，罗江水质良好。

③声环境质量现状：

根据现状监测结果，项目各边界昼间和夜间噪声监测结果均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，项目所在地声环境质量良好。

④地下水环境

根据现状监测结果，地下水3个监测点各监测指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）III 类标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

⑤土壤环境

根据现状监测结果，项目区域土壤污染物指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中规定的风险筛选值，项目土壤环境质量良好。

⑥生态环境

项目选址及周边植被资源较丰富，植被主要为以橡胶林、果林、灌丛草本群落以及各种人工植被群落为主，无名木古树，无国家和广东省重点保护野生植物；区域受人类活动干扰频繁，大型动物已基本绝迹，未发现有国家及省级重点保护野生动物；项目选址内及周边的鱼塘、罗江、小山溪等水域，无珍稀濒危保护野生水生生物分布，没有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等；项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区等敏感区域。

（三）环境影响分析结论

1、地表水环境影响分析结论

运营期废水主要鸡舍冲洗废水、喷淋废水和员工生活污水。拟建设2套污水处理站处理场区产生的污水（含一期和二期），出水水质满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值要求，达标尾水排入鱼塘，最终回用于周边橡胶林灌溉，不外排，对周边地表水环境影响不大。
2、大气环境影响分析结论

项目运营期废气主要为鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站等产生的恶臭气体，备用发电机废气以及食堂油烟。

根据估算模型预测结果可知，正常情况下鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站有组织和无组织排放的NH3、H2S最大落地浓度均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考限值，对区域环境空气影响不大。

备用柴油发电机作为备用电源，仅在停电时使用，使用频率较低，废气排放量小，废气由专用烟道引至配电房屋顶排放，柴油发电机尾气各污染物排放可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值要求，对环境的影响较小。

食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放，扩建后总体项目油烟排放浓度为1.73mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周边大气环境影响不大。

综上所述，项目产生的各项废气在落实相应环保措施后对周边环境影响较小。

3、环境噪声影响分析结论

项目在落实各项噪声治理措施后，预测结果表明：项目东、南、西、北面厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，项目噪声对周边声环境影响不大。

4、固体废物环境影响分析结论

项目采用干清粪工艺，产生的鸡粪便与污泥、不合格蛋、饲料残渣及散落的羽毛外运至有机肥厂生产有机肥料，外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；病死鸡设置卫生填埋井进行卫生填埋；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由有资质的单位回收处理；员工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目各固体废物分类收集、分类处置，符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，不造成二次污染，对周围环境的影响较小。

5、地下水环境影响分析结论

项目场区采取分区防渗措施，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区内环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水，则项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

6、土壤环境影响分析结论

根据土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。本项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，项目周边的土壤环境可以得到有效保护，项目营运期对区域土壤环境影响不大。建设单位综合考虑污水处理站尾水用于周边橡胶林灌溉，能改善浇灌区土壤理化性质，增强土壤肥力，使废水资源化，项目建设对土壤环境影响不大。

7、生态环境影响分析结论

项目建设完成后，通过加强场区绿化尽量弥补项目建设对生物量的影响；通过合理的水土保持布局及措施，且加强重点防护区的保护，使水土流失的危害降到最低程度，使项目区及周边地区的生态环境得到有效的改善。在采取上述措施后，对周边生态环境影响不大。

8、环境风险影响分析结论

项目涉及的危险物质主要为柴油，危险物质数量与临界量的比值 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。项目运营可能产生的环境风险事故为废水事故排放、柴油泄漏事故及泄漏导致的火灾事故风险、医疗废物贮运过程泄漏风险以及高致病性疫情风险等，风险的发生概率均较低。只要严格按照国家有关规定加强生产管理，对环保措施加强管理和巡查、维护，发生事故的可能性不大。通过制定严格风险防范措施和管理规定，落实岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险，在发生环境风险事故时，及时启动风险应急预案，及时通知周边影响村庄、单位。建设单位在认真贯彻落实本报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，项目环境风险是可控的。

（四）项目污染防治措施

1、大气污染防治措施

恶臭防治措施：鸡舍采用优化饲料、科学饲养、干清粪工艺并日产日清、喷洒除臭剂、绿化吸收等组合方式除臭；鸡粪暂存间整室密闭，污水处理站构筑物加盖密闭，所在区域加强绿化、定期喷洒除臭剂；鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站臭气收集并配套生物喷淋塔处理后高空排放。有组织排放的NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；场界NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值要求，臭气浓度满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。

备用柴油发电机作为备用电源，仅在停电时使用，使用频率较低，废气排放量小，废气由专用烟道引至配电房屋顶排放。备用柴油发电机废气排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

2、地表水污染防治措施

运营期废水主要鸡舍冲洗废水、喷淋废水和员工生活污水，拟建设2个污水处理站：西区污水站主要处理东区、西区和一期共11栋鸡舍的冲洗废水，3套喷淋塔废水以及生活区生活污水，喷淋废水与经三级化粪池预处理生活污水、混凝沉淀池预处理的鸡舍冲洗废水排入综合废水调节池，再经“厌氧+缺氧+接触氧化+MBR+紫外线消毒”组合工艺处理；南区污水站主要处理南区11栋鸡舍的冲洗废水和1套喷淋塔废水，喷淋废水与经混凝沉淀池预处理的鸡舍冲洗废水进入“厌氧+缺氧+接触氧化+MBR+紫外线消毒”组合工艺处理。出水水质满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值要求，达标尾水排入鱼塘，最终回用于周边橡胶林灌溉，不外排。

3、噪声污染防治措施

项目通过避免鸡只饥渴及突发性噪声、选低噪音设备、基础减振、建筑物隔声屏蔽、合理布局等措施后，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

4、固体废物污染防治措施

项目产生的鸡粪便与污泥、不合格蛋、饲料残渣及散落的羽毛外运至有机肥厂生产有机肥料，外运不及时情况下贮存在鸡粪暂存间；鸡舍外机械通风口外墙设置收集室+密目挂网收集散落羽毛；病死鸡设置卫生填埋井进行卫生填埋；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由有资质的单位回收处理；员工生活垃圾交由环卫部门处理。

5、地下水污染防治措施

项目对场区地面采取硬化措施和分区防渗措施，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

6、土壤污染防治措施

厂区内进行分区防渗，鸡舍、柴油储存区地面、污水处理站、鸡粪暂存间、应急事故池等均采取防渗措施，避免因泄漏、雨淋溶解等对土壤造成污染；废水输送管道采用高强度的PVC管；科学、合理浇灌；使用安全高效饲料。

7、环境风险防治措施

注意废水处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保处理系统正常运行；加强柴油储存区的管理，禁止明火，使用沙袋对场区消防废水进行拦截和围堰，使用吸收衬垫对废水中的油品进行吸附；医疗废物进行科学的分类收集，按规范建立贮存设施、设备，确保医疗废物安全转移运输，由有资质的单位回收进行无害化处置；加强管理，场地内做好消毒、防疫处理，建立疾病监测制度；加强人员技能培训，提高环境风险意识；设置事故应急池，储备应急物资等。一旦发生风险事故，迅速采取措施，在短时间内做好应急处理工作，出现重大疫情时严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定，能有效控制风险事故造成的不利影响。

（四）总结论

红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目符合国家产业政策，符合相关环境保护法律法规政策，选址合理。项目生产过程中，主要的环境问题是废气、废水、噪声、固废等对周围环境的影响以及可能存在的环境风险，项目运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可实现废气污染物达标排放、废水资源化利用，厂界噪声达标，固体废物得到合理处置，环境风险处于可接受的水平，项目运营期间对周围环境的不良影响可控制在较小的程度和范围内，没有环境制约因素，环境影响可接受。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。
5.1.2 建议

（1）企业应加强管理，建立相关的规章制度及档案，严防污染事故的发生。加强场内区环保设施的日常管理，对各种污染物排放点进行实时监控和调整。

（2）认真树立环保意识，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾。

（3）积极做好厂区内绿化、美化工作，在进场道路两侧、厂房周围及厂区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体有吸收作用或抗性作用的花草树木。

（4）加强环境管理和宣传教育，提高全厂工作人员环保意识；

（5）深挖企业节能降耗潜力，学习国内外同行业先进技术、管理经验，不断提高清洁生产水平，积极开展清洁生产审计。

（6）加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患。

（7）项目应落实环境管理和监测计划，及时发现并处理环境污染问题，避免污染事故的发生。

5.2审批部门审批决定

根据茂名市生态环境局《关于以告知承诺制审批形式对红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2023]50号）要求，落实情况如下：
	环评批复要求
	落实情况

	地址
	项目拟选址于茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队，新增20栋蛋鸡舍(每栋蛋鸡舍内设1间饲料房)、2栋储蛋房、1栋消毒室、1栋发电机房等配套建筑；新增配套污水处理设施、病死鸡填埋井、危废暂存间等环保措施。年存栏蛋鸡71万只，年产鸡蛋10650t。扩建后总体项目年存栏蛋鸡75万只，年产鸡蛋11250t。本项目总投资1亿元，其中环保投资约280万元，占项目总投资的2.8%。
	项目建设地址、建设内容、投资等与批复基本一致。

项目选址于茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队，新增21栋蛋鸡舍(每栋蛋鸡舍内设1间饲料房)、2栋储蛋房、1栋消毒室、2栋发电机房等配套建筑；配套1套污水处理设施、危废暂存间等环保措施。年存栏蛋鸡75万只，年产鸡蛋11200t。扩建后总体项目年存栏蛋鸡79万只，年产鸡蛋11800t。本项目总投资1亿元，其中环保投资约280万元，占项目总投资的2.8%。

	废水
	严格落实水污染防治措施。进一步强化废水收集和处理。严格落实营运期废水进入自建污水处理站达到广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)的旱地作物限值两者较严值后回用于周边橡胶林灌溉，不外排。根据消纳土地不同林木的粪肥养分需求量及灌溉规律频次，结合当地雨水情况，科学布设灌溉管网，合理灌溉，并设置足够容量的储存池及应急水池等，严禁过度及不必要的灌溉，而产生面源污染。严格落实防渗措施，建立地下水水质长期跟踪监测系统，防止渗漏污染土壤及地下水环境。
	已落实。本项目建设了1个污水处理站（处理规模30m3/d）主要处理鸡舍的冲洗废水，喷淋塔废水以及生活区生活污水，采取格栅-集水池-固液分离机-调节池-一级兼氧池-一级好氧池-二沉池-混凝池-絮凝池-终沉池-消毒/清水池工艺。出水水质满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值要求，达标尾水排入鱼塘，最终回用于本公司橡胶林灌溉，不外排。项目根据消纳土地不同林木的粪肥养分需求量及灌溉规律频次，结合当地雨水情况，科学布设灌溉管网，合理灌溉，并在污水处理站旁建设了1个事故应急池，有效容积为216m3。设置了1个地下水跟踪监测点。

	废气
	严格落实大气污染防治措施。采用优化饲料、科学饲养、干清粪工艺并日产日清、喷洒除臭剂、绿化吸收等组合方式进行除臭，从源头落实恶臭防治措施；落实污水处理站构筑物加盖密闭措施，所在区域加强绿化、定期喷洒除臭剂；落实鸡舍、鸡粪暂存间、恶臭明显污水处理设施臭气收集，配套相应的废气治理设施，废气经除臭处理达标后高空排放；备用发电机以低硫柴油为燃料；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放；落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。

有组织排放氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织排放的氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值；厂界臭气浓度执行广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；备用柴油发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》
(DB44/27-2001)第二时段二级标准最高允许排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的小型标准。各排气筒高度应不低于报告书所列的高度。
	已落实。鸡舍恶臭采用“干清粪+鸡粪日产日清+优化饲料+喷洒除臭剂+绿化吸收”处理，污水处理站恶臭采用“构筑物加盖密闭+场区绿化+喷洒除臭剂”处理。在所有鸡舍外的集粪斗处设置密闭集气罩收集鸡舍恶臭气体，鸡粪暂存间通过整室密闭收集恶臭气体，污水处理站通过构筑物密闭收集恶臭气体，恶臭气体经收集后分别引至5套生物喷淋塔处理，最终由5个15m排气筒高空排放。备用发电机以低硫柴油为燃料，一期1台发电机和二期2台发电机产生的废气由专用烟道分别引至3个发电机房屋顶排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放。设置了规范的排气筒采样口和采样平台。

有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织排放的氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值要求，臭气浓度满足广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。备用柴油发电机废气执行广东省《大气污染物排放限值》
(DB44/27-2001)第二时段二级标准最高允许排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的小型标准。

	噪声
	严格落实噪声污染防治措施。严格落实选用低噪声设备；落实高噪声设备布置在室内并采取隔振措施，采取鸡舍隔声。场区边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
	已落实。选用低噪声设备；高噪声设备布置在室内并采取隔振措施，采取鸡舍隔声。场区边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

	固废
	严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。各种疫(菌)苗空瓶和抗生药物的瓶(袋)、动物药物废弃瓶(袋)及废弃针头等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的公司进行处置；配套建设未能日产日清鸡粪暂存间，禁止露天堆粪；落实鸡粪、不合格蛋、饲料残渣及散落羽毛、污水处理站污泥外运至有机肥厂用于生产有机肥；厂区建立安全填埋井用于病死鸡无害化处理；废包装材料暂存于一般固废间，统一收集后外售给废品收购站；生活垃圾定期由环卫部门收集处理。
	已落实。本项目鸡粪、不合格蛋、饲料残渣及散落羽毛、污水处理站污泥临时贮存在鸡粪暂存间（封闭式结构），鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置。病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置。废包装材料暂存于一般固废间，统一收集后外售给废品收购站。各种疫(菌)苗空瓶和抗生药物的瓶(袋)、动物药物废弃瓶(袋)及废弃针头等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由茂名粤西危险废物处理中心进行处置。生活垃圾定期由环卫部门收集处理。

	环境风险
	制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，养殖场内设置足够容积的事故应急池和回用水储存池等，以满足事故状态下废水的收集，确保事故废水不外排。
	已落实。项目已制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，在污水处理站旁建设了1个事故应急池，有效容积为216m3。

	
	你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
	已按批复落实。环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。


6.验收监测执行评价标准

6.1废水

本项目员工生活污水、鸡舍冲洗废水和喷淋废水经自建污水处理站处理达标后排入鱼塘，再回用于本公司橡胶林灌溉，不外排。出水水质执行广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值，见表6.1-1。
表6.1-1  水污染物排放标准

	序号
	污染因子
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）
	本项目执行标准限值

	1
	pH
	/
	5.5~8.5
	5.5~8.5

	2
	CODcr（mg/L）
	≤400
	≤200
	≤200

	3
	BOD5（mg/L）
	≤150
	≤100
	≤100

	4
	SS（mg/L）
	≤200
	≤100
	≤100

	5
	NH3-N（mg/L）
	≤80
	/
	≤80

	6
	TN（mg/L）
	/
	/
	/

	7
	TP（mg/L）
	≤8
	/
	≤8

	8
	动植物油（mg/L）
	/
	/
	/

	9
	粪大肠菌群数（个/L）
	≤10000
	≤40000
	≤10000

	10
	蛔虫卵（个/L）
	≤2
	≤20
	≤2


6.2废气

有组织排放的NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值，臭气浓度执行广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；备用柴油发电机废气污染物中的烟尘、SO2、NOx、林格曼黑度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的小型标准。

表6.2-1 废气污染物排放限值

	污染源
	污染物
	排气筒高度（m）
	浓度限值

（mg/m3）
	速率限值（kg/h）
	标准名称

	DA001

DA002

DA003

DA004

DA005
	NH3
	15m
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值

	
	H2S
	
	/
	0.33
	

	
	臭气浓度
	
	/
	2000（无量纲）
	

	厂界无组织恶臭气体
	NH3
	/
	≤1.5
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值

	
	H2S
	
	≤0.06
	/
	

	
	臭气浓度
	
	≤60（无量纲）
	/
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

	备用柴油发电机
	SO2
	引至房顶排放
	≤500
	/
	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值

	
	NOx
	
	≤120
	/
	

	
	颗粒物
	
	≤120
	/
	

	
	林格曼黑度
	
	≤1级
	/
	

	厨房
	油烟
	引至房顶排放
	≤2.0
	/
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准


注：根据广东省生态环境厅[公众网]公众互动2019年7月12日的回复，对备用发电机排气筒高度和排放速率暂不作要求（http://gdee.gd.gov.cn/jsxm/content/post_2536327.html）。

6.3噪声

项目噪声厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。详见表6.3-1。

表6.3-1 废气污染物排放限值

	标准
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	≤60dB(A)
	≤50dB(A)


6.4固废

本项目的固体废物管理应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》，分类分别处置。施工期和运营期产生的一般固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
6.5地下水环境质量评价标准
本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表6.5-1。

表6.5-1   地下水质量标准         单位：mg/L（pH无量纲）

	项目
	Ⅲ类
	项目
	Ⅲ类

	pH
	6.5～8.5
	铅≤
	0.01

	耗氧量（CODMn法，以O2计）≤
	3.0
	汞≤
	0.001

	氨氮≤
	0.5
	锰≤
	0.10

	硝酸盐≤
	20.0
	铁≤
	0.3

	亚硝酸盐≤
	1.00
	铬（六价）≤
	0.05

	挥发性酚类（以苯酚计）≤
	0.002
	总硬度（以CaCO3计）≤
	450

	硫酸盐≤
	250
	总大肠菌群（MPNb/100mL） ≤
	3.0

	砷≤
	0.01
	菌落总数（CFU/mL）≤
	100

	氰化物≤
	0.05
	溶解性总固体≤
	1000

	氯化物≤
	250
	镉≤
	0.005

	氟化物≤
	1.0
	钠≤
	200


7.验收检测内容

7.1 废水

表7.1-1 废水检测点位、检测项目和频次一览表

	编号
	监测点位
	监测项目
	频次

	W1
	污水处理设施出水口
	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	连续采样监测2天、

每天采样4次


7.2 废气

表7.2-1 废气检测点位、检测项目和频次一览表

	
	监测点位
	监测项目
	频次
	备注

	有组织
	南区生物喷淋塔排气筒DA001
	NH3 、H2S、臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	/

	
	西区生物喷淋塔排气筒DA002
	NH3 、H2S、臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	/

	
	东区生物喷淋塔排气筒DA003
	NH3 、H2S、臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	/

	
	鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004
	NH3 、H2S、臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	/

	
	污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005
	NH3 、H2S、臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	/

	
	南区备用发电机废气排放口1#
	SO2、NOx、

颗粒物、林格曼黑度
	连续采样监测2天、

每天采样3次
	/

	
	西区备用发电机废气排放口2#
	SO2、NOx、

颗粒物、林格曼黑度
	连续采样监测2天、

每天采样3次
	/

	
	东区备用发电机废气排放口3#
	SO2、NOx、

颗粒物、林格曼黑度
	连续采样监测2天、

每天采样3次
	

	
	厨房油烟废气排放口
	油烟
	连续采样监测2天、

每天采样3次
	/

	厂界无组织废气
	上风向厂界外10m○1
	NH3、H2S、
臭气浓度
	连续采样监测2天、

每天采样4次
	同时记录气温、风速、气压、湿度、风向等气象条件

	
	下风向厂界外10m○2
	
	
	

	
	下风向厂界外10m○3
	
	
	

	
	下风向厂界外10m○4
	
	
	


7.3 噪声
表7.3-1 项目界外噪声检测一览表

	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	N1
	二期项目厂界东侧1m处
	等效连续A声级Leq (A)
	连续监测2天，每天昼、夜各监测1次

	N2
	二期项目厂界东南侧1m处
	
	

	N3
	二期项目厂界西南侧1m处
	
	

	N4
	二期项目厂界西侧1m处
	
	

	N5
	二期项目厂界北侧1m处
	
	


7.4 地下水监测
表7.4-1 项目地下水井监测一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	场内地下水监测井

（1个）
	K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	监测1天，采样1次


7.5 监测点位图

[image: image28.jpg]AN

AT BRSO GALSUL UM O (AU (M O BN Y




图7.5-1 监测点位图

8.质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器
根据本项目验收执行标准要求的监测分析方法及监测仪器执行，见表8.1-1。

表8.1-1   监测分析方法及监测仪器一览表

	检测项目
	方法编号(含年号)
	分析方法
	设备名称及

型号
	检出限

	pH值
	HJ1147-2020
	《水质 pH值的测定 电极法》
	pH计
	0.01（无量纲）

	水温
	GB/T13195-1991
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》
	温度计
	--

	悬浮物
	GB/T11901-1989
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
	分析天平
	4mg/L

	化学需氧量
	HJ828—2017
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
	滴定管
	4mg/L

	五日生化需氧量
	HJ505-2009
	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》
	生化培养箱
	0.5mg/L

	氨氮
	HJ535-2009
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
	分光光度计
	0.025mg/L

	总磷
	GB/T11893-1989
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
	分光光度计
	0.01mg/L

	总氮
	HJ636-2012
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
	紫外分光光度计
	0.05mg/L

	动植物油
	HJ637-2018
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》
	红外分光光度计
	0.06mg/L

	粪大肠菌群
	HJ347.2-2018
	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》
	生化培养箱
	20MPN/L

	总大肠菌群
	HJ755-2015
	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定》
	生化培养箱
	20MPN/L

	挥发酚
	HJ503-2009
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》
	分光光度计
	0.0003mg/L

	六价铬
	GB/T7467-1987
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	分光光度计
	0.004mg/L

	总硬度
	GB/T5750.4-2023
	《总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法》
	滴定管
	1.0mg/L

	氰化物
	HJ484-2009
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》
	分光光度计
	0.004mg/L

	氟化物
	GB7484-1987
	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》
	离子计
	0.05mg/L

	硝酸盐
	HJ84-2016
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》
	离子色谱法
	0.016mg/L

	亚硝酸盐
	HJ84-2016
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》
	离子色谱法
	0.016mg/L

	溶解性固体
	--
	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）  国家环境保护总局 2002年 103-105℃烘干的可滤残渣 （B）3.1.7（2）
	分析天平
	--

	硫酸盐
	HJ84-2016
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》
	离子色谱法
	0.018mg/L

	氯化物
	HJ84-2016 
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》
	离子色谱法
	0.007mg/L

	细菌总数
	HJ1000-2018
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》
	生化培养箱
	--

	锰
	GB/T11911-1989
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	原子吸收光度计
	0.01mg/L

	砷
	HJ694-2014
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	原子荧光光度计
	0.3μg/L

	镉
	GB/T7475-1987
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》
	原子吸收光度计
	0.001mg/L

	汞
	HJ694-2014
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》
	原子荧光光度计
	0.04μg/L

	铅
	GB/T7475-1987
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》
	原子吸收光度计
	0.01mg/L

	铁
	GB/T11911-1989
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	原子吸收光度计
	0.03mg/L

	噪声
	GB12348-2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	多功能声级计AWA5688
	35dB(A)

	氨 
	HJ533-2009
	《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》
	分光光度计
	0.01mg/m3

	硫化氢
	--
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）
	分光光度计
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	HJ1262-2022
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
	--
	10（无量纲）

	颗粒物
	GB/T16157-1996
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
	分析天平
	20mg/m3

	氮氧化物
	HJ693-2014
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
	烟气烟尘测试仪
	3mg/m3

	二氧化硫
	HJ57-2017
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
	烟气烟尘测试仪
	3mg/m3

	林格曼黑度
	HJ1287—2023
	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》
	测烟望远镜
	--

	油烟
	HJ1077-2019
	《固定污染源废气油烟和油雾的测定》
	红外分光光度计
	0.1mg/m3


8.2人员能力

   参与本次验收检测的相关人员能力情况详见表8.2-1。

表8.2-1 参与验收检测的相关人员能力情况一览表

	姓名
	岗位
	证书编号

	李伟鹏
	采样员
	ZR2023003

	黄耀聪
	采样员
	ZR2024008

	潘俊鹏
	采样员
	ZR2023004

	蔡家富
	采样员
	ZR2024009

	胡文聪
	采样员
	ZR2024011

	黎吐吉
	采样员
	ZR2024010

	冯宇希
	采样员
	ZR2025001

	陈春诗
	采样员
	ZR2021006

	高峰
	检测员
	ZR2024001

	李坤玲
	检测员
	ZR2024003

	项宜传
	检测员
	ZR2023001

	陈晓媚
	检测员
	ZR2024007

	韦克将
	检测员
	ZR2024014

	黎占
	检测员
	ZR2024013


8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、分析及数据计算全过程按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)进行。采样过程中采集不少于10%的平行样，分析过程采取测定质控样、加标回收或平行双样等措施。质控数据分析见下表8.3-1。
表8.3-1（1） 废水检测质控结果表

	日期
	检测因子
	样品

数量(个)
	室内

空白

数量(个)


	现场

空白

数量(个)


	室内

平行

相对

偏差

(±10

%)
	现场

平行

相对

偏差(±10
%)
	现场

平行

绝对

偏差(±0.1

%)
	标样

相对

误差(±10
%)
	加标

回收

率

(90-

110
%)
	是否

合格



	2025.10.25
	pH值（无量纲） 
	6
	--
	--
	--
	--
	0
	--
	--
	合格

	
	化学需氧量
	7
	2
	1
	3.1
	2.9
	--
	--
	--
	合格

	
	五日生化需氧量
	7
	2
	1
	4.9
	4.3
	--
	--
	--
	合格

	
	氨氮
	7
	1
	1
	0.6
	1.2
	--
	--
	--
	合格

	
	总磷
	7
	1
	1
	2.2
	3.3
	--
	--
	--
	合格

	
	总氮
	7
	1
	1
	1.0
	2.0
	--
	--
	--
	合格

	
	动植物油
	6
	1
	1
	--
	3.4
	--
	--
	--
	合格

	2025.10.26
	pH值（无量纲） 
	6
	--
	--
	--
	--
	0
	--
	--
	合格

	
	化学需氧量
	7
	2
	1
	2.2
	4.1
	--
	3.6
	--
	合格

	
	五日生化需氧量
	7
	2
	1
	3.4
	2.3
	--
	2.1
	--
	合格

	
	氨氮
	7
	1
	1
	1.6
	2.3
	--
	3.4
	--
	合格

	
	总磷
	7
	1
	1
	1.9
	2.5
	--
	4.5
	--
	合格

	
	总氮
	7
	1
	1
	4.0
	4.3
	--
	2.7
	--
	合格

	
	动植物油
	6
	1
	1
	--
	5.5
	--
	--
	--
	合格


表8.3-1（2） 地下水检测质控结果表

	日期
	检测因子
	样品

数量(个)
	室内

空白

数量(个)


	现场

空白

数量(个)


	室内

平行

相对

偏差

(±10

%)
	现场

平行

相对

偏差(±10
%)
	现场

平行

绝对

偏差(±0.1

%)
	标样

相对

误差(±10
%)
	加标

回收

率

(90-

110
%)
	是否

合格



	2025.10.26
	pH值（无量纲） 
	3
	--
	--
	--
	--
	0
	--
	--
	合格

	
	总硬度
	4
	1
	1
	1.0
	1.5
	--
	--
	--
	合格

	
	氨氮
	4
	1
	1
	1.9
	2.2
	--
	--
	--
	合格

	
	硝酸盐
	4
	1
	1
	3.5
	1.4
	--
	--
	--
	合格

	
	亚硝酸盐
	4
	1
	1
	5.0
	7.7
	--
	--
	--
	合格

	
	硫酸盐
	4
	1
	1
	2.8
	2.1
	--
	--
	--
	合格

	
	氯化物
	4
	1
	1
	3.4
	4.8
	--
	--
	--
	合格

	
	挥发酚
	4
	1
	1
	4.8
	9.1
	--
	--
	--
	合格

	
	氟化物
	4
	1
	1
	5.4
	3.5
	--
	--
	--
	合格

	
	铬（六价）
	4
	1
	1
	4.2
	2.0
	--
	--
	--
	合格


8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测按《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)进行。对采样所用的烟气分析仪分别进行气密性检查、流量校准。被测污染物的浓度在仪器量程的有效范围内。质控数据分析见下表8.4-1。
表8.4- 废气检测质控结果表

	日期
	仪器型号
	仪器编号
	项目
	通道
	设定值
	检测前
	检测后

	
	
	
	
	
	
	测定值
	相对

误差(±5%)
	是否合格
	测定值
	相对

误差(±5%)
	是否合格

	2025.10.25


	KB-6120
	MMGR-XC-023-01
	流量校准（L/min)
	A
	1
	0.99
	-1
	合格
	1
	0
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	0.99
	-1
	合格
	1.01
	1
	合格

	
	KB-6120
	MMGR-XC-023-02
	流量校准（L/min)
	A
	1
	1.01
	1
	合格
	1
	0
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	1.02
	2
	合格
	1.01
	1
	合格

	
	YLB-2700C
	MMGR-XC-004-02
	流量校准（L/min)
	A
	1
	0.99
	-1
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	1.01
	1
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	YLB-2700C
	MMGR-XC-004-03
	流量校准（L/min)
	A
	1
	0.99
	-1
	合格
	1
	0
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	0.99
	-1
	合格
	1.01
	1
	合格

	
	MH3300
	MMGR-XC-019-01
	流量校准（L/min)
	主
	30
	30.1
	0.33
	合格
	29.9
	-0.33
	合格

	
	GH-60E
	MMGR-XC-024-01
	流量校准（L/min)
	主
	30
	29.7
	-1
	合格
	29.9
	-0.33
	合格

	
	GH-60E
	MMGR-XC-024-02
	流量校准（L/min)
	主
	30
	30
	0
	合格
	29.7
	-1
	合格

	2025.10.26
	KB-6120
	MMGR-XC-023-01
	流量校准（L/min)
	A
	1
	0.99
	-1
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	1.01
	1
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	KB-6120
	MMGR-XC-023-02
	流量校准（L/min)
	A
	1
	1.01
	1
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	1.03
	3
	合格
	1.02
	2
	合格

	
	YLB-2700C
	MMGR-XC-004-02
	流量校准（L/min)
	A
	1
	1.02
	2
	合格
	0.99
	-1
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	1
	0
	合格
	0.98
	-2
	合格

	
	YLB-2700C
	MMGR-XC-004-03
	流量校准（L/min)
	A
	1
	1.01
	1
	合格
	1.01
	1
	合格

	
	
	
	
	B
	1
	0.99
	-1
	合格
	1.02
	2
	合格

	
	MH3300
	MMGR-XC-019-01
	流量校准（L/min)
	主
	30
	29.8
	-0.67
	合格
	30
	0
	合格

	
	GH-60E
	MMGR-XC-024-01
	流量校准（L/min)
	主
	30
	30.1
	0.33
	合格
	29.7
	-1
	合格

	
	GH-60E
	MMGR-XC-024-02
	流量校准（L/min)
	主
	30
	30
	0
	合格
	29.8
	-0.67
	合格


8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在使用前、后用标准声源进行校准。质控数据分析见下表8.5-1。
表8.5-1  噪声检测质控结果表

	日期
	仪器型号
	仪器编号
	单位
	标准值
	检测前
	检测后

	
	
	
	
	
	测定值
	绝对误差±0.5
	是否合格
	测定值
	绝对误差±0.5
	是否合格

	2025.10.25
	AWA5688
	MMGR-XC-001-02
	dB(A)
	94.0
	93.8
	-0.2
	合格
	93.8
	-0.2
	合格

	2025.10.26
	AWA5688
	MMGR-XC-001-02
	dB(A)
	94.0
	93.8
	-0.2
	合格
	93.8
	-0.2
	合格


9. 验收监测结果
9.1环境保护设施调试效果

9.1.1 污染物达标排放检测结果

9.1.1.1 废水

该项目废水检测结果详见表9.1-1。

表9.1-1  废水监测结果表

	检测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准

限值
	单位

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	
	

	2025.10.25
	污水处理设施出水口W1
	pH值
	6.9
	7.0
	6.8
	6.8
	5.5-8.5
	无量纲

	
	
	水温
	25.7
	25.8
	25.5
	25.8
	35
	℃

	
	
	悬浮物
	64
	68
	72
	80
	100
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	114
	123
	142
	139
	200
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	43
	45
	52
	49
	100
	mg/L

	
	
	氨氮
	7.83
	8.23
	8.70
	7.64
	80
	mg/L

	
	
	总磷
	0.481
	0.543
	0.411
	0.378
	8
	mg/L

	
	
	总氮
	23.2
	24.5
	25.9
	22.3
	--
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.29
	0.33
	0.21
	0.45
	--
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	2.3×103
	3.1×103
	4.2×103
	3.8×103
	10000
	MPN/L

	
	
	*蛔虫卵
	0.6
	0.8
	1.2
	0.7
	2
	个/L

	2025.10.26
	污水处理设施出水口W1
	pH值
	6.9
	6.8
	7.0
	6.9
	5.5-8.5
	无量纲

	
	
	水温
	25.3
	25.2
	25.8
	25.6
	35
	℃

	
	
	悬浮物
	72
	64
	84
	76
	100
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	138
	120
	104
	98
	200
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	52
	45
	37
	35
	100
	mg/L

	
	
	氨氮
	7.74
	8.48
	7.62
	8.14
	80
	mg/L

	
	
	总磷
	0.459
	0.434
	0.428
	0.323
	8
	mg/L

	
	
	总氮
	22.8
	26.1
	23.5
	25.6
	--
	mg/L

	
	
	动植物油
	0.26
	0.44
	0.31
	0.28
	--
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	2.6×103
	4.2×103
	1.6×103
	2.2×103
	10000
	MPN/L

	
	
	*蛔虫卵
	1.3
	0.9
	0.7
	1.0
	2
	个/L

	备注：1、项目执行广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值；
2、 本报告结果只对当时采样监测结果负责；

3、 “*”表示检测结果由广东源创检测技术有限公司提供，资质证书编号为：201919124792。


检测结果表明：污水处理设施出水口水污染物排放浓度范围为：pH：6.8～7.0（无量纲），化学需氧量：98～142mg/L，五日生化需氧量：35～52mg/L，悬浮物：64～84mg/L，氨氮：7.62～8.70mg/L，总磷：0.323～0.543mg/L，总氮：22.3～26.1mg/L，动植物油：0.21～0.45mg/L，粪大肠菌群：1.6×103～4.2×103MPN/L，蛔虫卵：0.6~1.3个/L。

本项目的废水排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值要求。
9.1.1.2噪声

项目噪声检测结果见表9.1-2。

表9.1-2  项目噪声检测结果

	            检测日期
	检测点位
	主要声源
	Leq值[dB(A)]

	
	
	
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	2025.10.25
	二期项目厂界东侧1m处△N1
	生产
	56
	46
	60
	50

	
	二期项目厂界东南侧1m处△N2
	生产
	55
	44
	60
	50

	
	二期项目厂界西南侧1m处△N3
	生产
	57
	46
	60
	50

	
	二期项目厂界西侧1m处△N4
	生产
	56
	45
	60
	50

	
	二期项目厂界北侧1m处△N5
	生产
	55
	43
	60
	50

	2025.10.26
	二期项目厂界东侧1m处△N1
	生产
	57
	48
	60
	50

	
	二期项目厂界东南侧1m处△N2
	生产
	54
	43
	60
	50

	
	二期项目厂界西南侧1m处△N3
	生产
	56
	45
	60
	50

	
	二期项目厂界西侧1m处△N4
	生产
	56
	45
	60
	50

	
	二期项目厂界北侧1m处△N5
	生产
	55
	44
	60
	50

	备注：1、项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

2、本报告结果只对当时监测结果负责。


检测结果表明：项目厂界全部监测点昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.1.1.3废气

（1）无组织废气

本项目无组织排放恶臭废气污染物监测结果见下表：
表9.1-3  无组织恶臭废气检测结果

	检测日期
	检测项目
	检测点位
	检测结果（mg/m3）
	浓度限值（mg/m3）

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	

	2025.10.25
	氨
	上风向G1
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5

	
	
	下风向G2
	0.035
	0.053
	0.047
	0.033
	

	
	
	下风向G3
	0.044
	0.036
	0.056
	0.041
	

	
	
	下风向G4
	0.038
	0.044
	0.046
	0.048
	

	
	硫化氢
	上风向G1
	0.008
	0.010
	0.012
	0.007
	0.06

	
	
	下风向G2
	0.019
	0.016
	0.017
	0.021
	

	
	
	下风向G3
	0.025
	0.023
	0.033
	0.020 
	

	
	
	下风向G4
	0.035
	0.020
	0.029
	0.036
	

	
	臭气浓度
	上风向G1
	11
	12
	15
	14
	60（无量纲）

	
	
	下风向G2
	39
	50
	32
	43
	

	
	
	下风向G3
	35
	44
	45
	36
	

	
	
	下风向G4
	40
	38
	55
	43
	

	2025.10.26
	氨

	上风向G1
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5

	
	
	下风向G2
	0.042
	0.038
	0.033
	0.052
	

	
	
	下风向G3
	0.044
	0.060
	0.054
	0.047
	

	
	
	下风向G4
	0.039
	0.042
	0.046
	0.051
	

	
	硫化氢


	上风向G1
	0.011
	0.012
	0.008
	0.010
	0.06

	
	
	下风向G2
	0.028
	0.018
	0.025
	0.019
	

	
	
	下风向G3
	0.024
	0.023
	0.034
	0.027
	

	
	
	下风向G4
	0.036
	0.032
	0.025
	0.038
	

	
	臭气浓度


	上风向G1
	12
	11
	11
	13
	60（无量纲）

	
	
	下风向G2
	40
	37
	52
	45
	

	
	
	下风向G3
	39
	44
	50
	43
	

	
	
	下风向G4
	36
	43
	34
	51
	

	备注：1、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准； 

2、ND为未检出；本报告结果只对当时采样监测结果负责。


监测时间气象参数记录线下表9.1-4。

表9.1-4  监测时段气象参数

	日期
	天气
	气温（℃）
	气压（kPa）
	湿度（%）
	风向
	风速（m/s）

	2025.10.25
	晴
	26.3
	101.0
	62
	东南
	1.1

	2025.10.26
	晴
	27.1
	100.9
	60
	东南
	1.2


监测结果表明：

本项目无组织废气氨排放浓度范围为：ND~0.060mg/m3，硫化氢排放浓度范围为：0.007~0.036mg/m3，臭气浓度范围为：11~55（无量纲）。本项目无组织废气氨、硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值；臭气浓度符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

（2）有组织废气
①有组织恶臭废气
本项目有组织恶臭废气监测结果如下表9.1-5。
表9.1-5  有组织恶臭废气检测结果

	污染源排放参数

	检测点位
	排气筒高度（m）
	截面积（m2）
	处理设施

	南区生物喷淋塔排气筒DA001
	15
	0.0314
	生物喷淋塔

	西区生物喷淋塔排气筒DA002
	15
	0.0314
	生物喷淋塔

	东区生物喷淋塔排气筒DA003
	15
	0.0314
	生物喷淋塔

	鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004
	15
	0.0314
	生物喷淋塔

	污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005
	15
	0.0314
	生物喷淋塔

	项目检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	浓度限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	

	2025.10.25
	南区生物喷淋塔排气筒DA001
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.02
	1.11
	0.92
	0.97
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.019
	0.021
	0.017
	0.018
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.090
	0.102
	0.105
	0.088
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	733
	977
	1303
	1128
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	18661
	18892
	18214
	18409
	--

	
	西区生物喷淋塔排气筒DA002
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	0.91
	1.03
	0.95
	1.17
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.093
	0.082
	0.104
	0.096
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.009
	0.010
	0.010
	0.012
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	1128
	977
	977
	846
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	10235
	10160
	10461
	10594
	--

	
	东区生物喷淋塔排气筒DA003
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.13
	1.00
	0.95
	1.06
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.012
	0.010
	0.010
	0.011
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.098
	0.101
	0.091
	0.083
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	977
	846
	1128
	1303
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	10372
	10408
	10042
	10108
	--

	
	鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	0.92
	1.08
	1.13
	0.98
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.024
	0.028
	0.029
	0.025
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.106
	0.090
	0.084
	0.092
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.003
	0.002
	0.002
	0.002
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	977
	733
	1303
	550
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	25564
	25648
	25738
	25763
	--

	
	污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.00
	0.93
	1.09
	1.14
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.001
	0.001
	0.002
	0.001
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.101
	0.092
	0.089
	0.106
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	733
	846
	1128
	977
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	1421
	1368
	1436
	1285
	--

	2025.10.26
	南区生物喷淋塔排气筒DA001
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.02
	0.91
	0.98
	1.12
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.019
	0.017
	0.018
	0.021
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.099
	0.103
	0.085
	0.093
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	846
	1128
	1303
	977
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	18362
	18275
	18450
	18628
	--

	
	西区生物喷淋塔排气筒DA002
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	0.92
	0.99
	1.08
	1.11
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.010
	0.010
	0.011
	0.012
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.087
	0.096
	0.105
	0.101
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	1303
	977
	846
	1128
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	10623
	10272
	10314
	10538
	--

	
	东区生物喷淋塔排气筒DA003
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.05
	0.93
	1.12
	1.06
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.011
	0.010
	0.011
	0.011
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.106
	0.097
	0.088
	0.081
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	1128
	846
	977
	1303
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	10317
	10604
	10260
	10459
	--

	
	鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	1.03
	0.96
	1.11
	0.92
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.026
	0.024
	0.028
	0.023
	4.9

	
	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	0.087
	0.101
	0.094
	0.089
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	635
	977
	1303
	1128
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	25306
	25415
	25042
	25178
	--

	
	污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005
	氨

	实测浓度（mg/m3）
	1.11
	0.88
	1.03
	0.97
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	4.9

	
	
	硫化氢

	实测浓度（mg/m3）
	0.102
	0.087
	0.098
	0.107
	--

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.33

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	977
	1303
	733
	1505
	2000

	
	
	标干流量（m3/h）
	1502
	1341
	1287
	1363
	--

	备注：1、项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；

2、本报告结果只对当时采集的样品负责。


上表9.1-5监测结果表明：南区生物喷淋塔排气筒DA001处理后的氨排放浓度：0.91~1.12mg/m3，排放速率：0.017~0.021kg/h；硫化氢排放浓度：0.085~0.105mg/m3，排放速率：0.002kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1303（无量纲）。

西区生物喷淋塔排气筒DA002处理后的氨排放浓度：0.91~1.17mg/m3，排放速率：0.01~0.012kg/h；硫化氢排放浓度：0.082~0.105mg/m3，排放速率：0.001~0.012kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：846~1303（无量纲）。

东区生物喷淋塔排气筒DA003处理后的氨排放浓度：0.93~1.13mg/m3，排放速率：0.01~0.012kg/h；硫化氢排放浓度：0.081~0.106mg/m3，排放速率：0.001kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：846~1303（无量纲）。

鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004处理后的氨排放浓度：0.92~1.13mg/m3，排放速率：0.023~0.029kg/h；硫化氢排放浓度：0.084~0.106mg/m3，排放速率：0.002~0.003kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：635~1303（无量纲）。

污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005处理后的氨排放浓度：0.88~1.14mg/m3，排放速率：0.001~0.002kg/h；硫化氢排放浓度：0.087~0.107mg/m3，排放速率：0.0001~0.0002kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1505（无量纲）。

本项目南区生物喷淋塔排气筒DA001、西区生物喷淋塔排气筒DA002、东区生物喷淋塔排气筒DA003、鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004和污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005排放的氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

②备用发电机废气

本项目备用发电机废气监测结果如下表9.1-6。

表9.1-6  备用发电机废气检测结果

	污染源排放参数

	检测点位
	排气筒高度（m）
	截面积（m2）
	处理设施

	南区备用发电机废气排放口1#
	3
	0.0314
	--

	西区备用发电机废气排放口2#
	3
	0.0314
	--

	东区备用发电机废气排放口3#
	3
	0.0314
	--

	项目检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	浓度限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	

	2025.10.25
	南区备用发电机废气排放口1#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	24.2 
	23.2 
	26.3
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	31.6 
	30.1 
	34.3 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	52
	57
	54
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	68 
	74 
	71 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	75
	77
	74
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	98 
	100 
	97 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.6
	7.5
	7.6
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	889
	905
	894
	--

	
	西区备用发电机废气排放口2#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	25.8 
	24.2 
	23.6
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	33.4 
	31.4 
	30.8 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	51
	53
	56
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	66 
	69 
	73 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	72
	74
	76
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	93 
	96 
	99 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.5
	7.5
	7.6
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	911
	905
	896
	--

	
	东区备用发电机废气排放口3#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	23.2 
	24.1 
	21.7
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	30.3 
	31.5 
	28.6 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	52
	54
	55
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	68 
	71 
	72 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	73
	75
	78
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	95 
	98 
	103 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.6
	7.6
	7.7
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	901
	895
	910
	--

	2025.10.26
	南区备用发电机废气排放口1#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	23.5
	22.3 
	26.7
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	30.9 
	29.1 
	34.9 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	56
	50
	59
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	74 
	65 
	77 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.04 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	79
	76
	78
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	104 
	99 
	102 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.7
	7.6
	7.6
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	897
	882
	912
	--

	
	西区备用发电机废气排放口2#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	24.3
	23.2 
	22.8
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	32.0 
	30.5 
	29.8 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	54
	52
	57
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	71 
	68 
	74 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	77
	75
	74
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	101 
	99 
	97 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.7
	7.7
	7.6
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	889
	899
	907
	--

	
	东区备用发电机废气排放口3#
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	25.3
	23.7 
	24.6
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	33.0 
	31.2 
	32.4 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	--

	
	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	53
	51
	55
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	69 
	67 
	72 
	500

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.05 
	0.05 
	0.05 
	--

	
	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	76
	73
	72
	--

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	99 
	96 
	95 
	120

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07 
	0.06 
	0.07 
	--

	
	
	林格曼黑度（级）
	0
	0
	0
	≤1

	
	
	氧含量（%）
	7.6
	7.7
	7.7
	--

	
	
	标干流量（m3/h）
	898
	886
	903
	--


上表9.1-6监测结果表明：南区备用发电机废气排放口1#的颗粒物排放浓度：29.1~34.9mg/m3；二氧化硫：65~77mg/m3；氮氧化物：97~104mg/m3；林格曼黑度：0级。

西区备用发电机废气排放口2#的颗粒物排放浓度：29.8~33.4mg/m3；二氧化硫：66~74mg/m3；氮氧化物：93~101mg/m3；林格曼黑度：0级。

东区备用发电机废气排放口3#的颗粒物排放浓度：28.6~33.0mg/m3；二氧化硫：67~72mg/m3；氮氧化物：95~103mg/m3；林格曼黑度：0级。

本项目南区备用发电机废气排放口1#、西区备用发电机废气排放口2#和东区备用发电机废气排放口3#的各污染物排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值。

③厨房油烟废气

本项目厨房油烟废气监测结果如下表9.1-7。
表9.1-7  厨房油烟废气检测结果

	1、采样信息

	检测点位
	排气筒高度（m）
	截面积（m2）
	(折算）灶头数
	采样现场工况
	处理设施

	厨房油烟废气排放口
	5
	0.0314
	2
	生产高峰期
	油烟净化器

	2、检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	实测次数
	平均值
	最高允许排放浓度mg/m3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	2025.10.25
	厨房油烟废气排放口
	标杆流量（m3/h）
	823
	835
	826
	818
	839
	828 
	--

	
	
	浓度（mg/m3）
	5.68
	4.63
	6.58
	6.50
	5.46
	5.77 
	

	
	
	基准浓度（mg/m3）
	1.17 
	0.97 
	1.36 
	1.33 
	1.15 
	1.20 
	2.0

	2025.10.26
	厨房油烟废气排放口
	标杆流量（m3/h）
	833
	817
	846
	821
	834
	830 
	--

	
	
	浓度（mg/m3）
	5.81
	6.33
	6.16
	5.44
	6.29
	6.01 
	

	
	
	基准浓度（mg/m3）
	1.21 
	1.29 
	1.30 
	1.12 
	1.31 
	1.25 
	2.0

	备注：1、项目执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准，最高允许排放标准：≤2.0mg/m³；

2、本结果只对当时采集的样品负责。


上表9.1-7监测结果表明：项目油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”排放要求（≤2mg/m³）。

9.1.1.4地下水监测
本项目在厂区内设有1个地下水监测井，地下水检测结果详见表9.1-8。

表9.1-8  地下水检测结果

	检测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	单位

	2025.10.26
	场内地下水监测井
	pH值
	6.8
	6.5-8.5
	无量纲

	
	
	水温
	23.4
	--
	℃

	
	
	总硬度
	242
	450
	mg/L

	
	
	溶解性固体
	293
	1000
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.153
	0.5
	mg/L

	
	
	硝酸盐
	0.179
	20
	mg/L

	
	
	亚硝酸盐
	0.021
	1.0
	mg/L

	
	
	硫酸盐
	47
	250
	mg/L

	
	
	氯化物
	15.8
	250
	mg/L

	
	
	挥发酚
	0.0010
	0.002
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	0.05
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.44
	1.0
	mg/L

	
	
	总大肠菌群
	ND
	3.0
	MPN/

100ml

	
	
	细菌总数
	49
	100
	CFU/mL

	
	
	铬（六价）
	0.025
	0.05
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	0.001
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	0.01
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	0.005
	mg/L

	
	
	铁
	ND
	0.3
	mg/L

	
	
	锰
	ND
	0.10
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	0.01
	mg/L

	
	
	*耗氧量
	1.3
	3.0
	mg/L

	
	
	*K+
	3.62
	--
	mg/L

	
	
	*Na+
	17.5
	--
	mg/L

	
	
	*Ca+
	49.2
	--
	mg/L

	
	
	*Mg2+
	23.6
	--
	mg/L

	
	
	*CO32-
	ND
	--
	mg/L

	
	
	*HCO3-
	219
	--
	mg/L

	
	
	*Cl-
	14.2
	--
	mg/L

	
	
	*SO42-
	53.8
	--
	mg/L

	备注：1、项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

2、ND为未检出；

3、本报告结果只对当时采样监测结果负责。

4、“*”表示检测结果由广东汇锦检测技术有限公司提供，资质证书编号为：201919124735。


上表9.1-8监测结果表明：厂区内地下水监测井各污染物符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

9.1.1.4固体废物调查结果及评价
项目采用干清粪工艺，产生的鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置，外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由茂名粤西危险废物处理中心处置；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；员工生活垃圾交由环卫部门处理。

9.1.1.5污染物排放总量核算
项目产生的污水经自建污水处理站处理达标后回用于本公司橡胶林灌溉，废水全部综合利用，不外排，无需申请项目废水污染物总量控制指标。

项目排放的废气主要为恶臭气体、柴油发电机尾气和厨房油烟，柴油发电机为备用发电机，使用量较少，故不单独分设NOx总量控制指标。因此，项目无需申请项目大气污染物总量控制指标。

10.验收检测结论

10.1 环境保护设施调试效果

根据本项目的实际情况，茂名市广润检测有限公司于2025年10月25日～26日对项目的环境保护进行了验收调查，并对本项目排放的废气、废水噪声进行了监测，结果如下：

（1）废气

无组织废气：本项目无组织废气氨排放浓度范围为：ND~0.060mg/m3，硫化氢排放浓度范围为：0.007~0.036mg/m3，臭气浓度范围为：11~55（无量纲）。本项目无组织废气氨、硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中的新扩改建二级标准限值；臭气浓度符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

有组织废气：南区生物喷淋塔排气筒DA001处理后的氨排放浓度：0.91~1.12mg/m3，排放速率：0.017~0.021kg/h；硫化氢排放浓度：0.085~0.105mg/m3，排放速率：0.002kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1303（无量纲）。

西区生物喷淋塔排气筒DA002处理后的氨排放浓度：0.91~1.17mg/m3，排放速率：0.01~0.012kg/h；硫化氢排放浓度：0.082~0.105mg/m3，排放速率：0.001~0.012kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：846~1303（无量纲）。

东区生物喷淋塔排气筒DA003处理后的氨排放浓度：0.93~1.13mg/m3，排放速率：0.01~0.012kg/h；硫化氢排放浓度：0.081~0.106mg/m3，排放速率：0.001kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：846~1303（无量纲）。

鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004处理后的氨排放浓度：0.92~1.13mg/m3，排放速率：0.023~0.029kg/h；硫化氢排放浓度：0.084~0.106mg/m3，排放速率：0.002~0.003kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：635~1303（无量纲）。

污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005处理后的氨排放浓度：0.88~1.14mg/m3，排放速率：0.001~0.002kg/h；硫化氢排放浓度：0.087~0.107mg/m3，排放速率：0.0001~0.0002kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1505（无量纲）。

本项目南区生物喷淋塔排气筒DA001、西区生物喷淋塔排气筒DA002、东区生物喷淋塔排气筒DA003、鸡粪暂存间生物喷淋塔排气筒DA004和污水处理站生物喷淋塔排气筒DA005排放的氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

南区备用发电机废气排放口1#的颗粒物排放浓度：29.1~34.9mg/m3；二氧化硫：65~77mg/m3；氮氧化物：97~104mg/m3；林格曼黑度：0级。西区备用发电机废气排放口2#的颗粒物排放浓度：29.8~33.4mg/m3；二氧化硫：66~74mg/m3；氮氧化物：93~101mg/m3；林格曼黑度：0级。东区备用发电机废气排放口3#的颗粒物排放浓度：28.6~33.0mg/m3；二氧化硫：67~72mg/m3；氮氧化物：95~103mg/m3；林格曼黑度：0级。本项目南区备用发电机废气排放口1#、西区备用发电机废气排放口2#和东区备用发电机废气排放口3#的各污染物排放浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段最高允许排放浓度限值。

项目油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”排放要求（≤2mg/m³）。

（2）废水

监测结果表明：污水处理设施出水口水污染物排放浓度范围为：pH：6.8～7.0（无量纲），化学需氧量：98～142mg/L，五日生化需氧量：35～52mg/L，悬浮物：64～84mg/L，氨氮：7.62～8.70mg/L，总磷：0.323～0.543mg/L，总氮：22.3～26.1mg/L，动植物油：0.21～0.45mg/L，粪大肠菌群：1.6×103～4.2×103MPN/L，蛔虫卵：0.6~1.3个/L。

本项目的废水排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中“表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度”和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物限值的较严值要求。

（3）厂界噪声

监测结果表明：项目厂界全部监测点昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4） 地下水监测

监测结果表明：厂区内地下水监测井各污染物符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（5）固体废物

项目采用干清粪工艺，产生的鸡粪便交由茂名市名富科技生物有限公司处理；不合格蛋交由高州市富洋贸易有限公司处理；污泥、饲料残渣及散落的羽毛交由高州市信安保洁服务部处置，外运不及时情况下临时贮存在鸡粪暂存间；病死鸡收集在冰柜暂存，定期交由高州市信安保洁服务部处置；防疫固废集中收集暂存于危废间，定期交由茂名粤西危险废物处理中心处置；废包装材料统一收集后外售给废品收购站；员工生活垃圾交由环卫部门处理。

综上所述，该建设项目环保设施运行良好，主要污染物排放均符合验收标准，固体废弃物按规定处置，环保管理制度及措施较完善。

（6）总量控制

项目产生的污水经自建污水处理站处理达标后回用于本公司橡胶林灌溉，废水全部综合利用，不外排，无需申请项目废水污染物总量控制指标。

项目排放的废气主要为恶臭气体、柴油发电机尾气和厨房油烟，柴油发电机为备用发电机，使用量较少，故不单独分设NOx总量控制指标。因此，项目无需申请项目大气污染物总量控制指标。

10.2 建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生；

（2）加强废水、废气处理设施的管理和监测，保证废水、废气达标排放；

（3）应设专人对废水、废气处理系统进行跟踪管理，及时跟进数据，发现异常应第一时间查找原因并处理；

（4）及时维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放；

（5）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。   

11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

该项目环境保护“三同时”竣工验收登记表详见附件1。

12.附件

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2 营业执照
附件3 法人身份证
附件4 环评批复

附件5 固定污染源排污登记回执
附件6 污水处理设计公司资质、工艺说明、设计图
附件7 红峰农场回用灌溉橡胶林用地证明
附件8 病死鸡无害化处置协议

附件9防疫固废处置协议及处置单位资质

附件10环保设施现场照片

附件11监测报告
附件12鸡粪处置协议
附件13不合格蛋处置协议
附件14污泥、饲料残渣及散落的羽毛处置协议
附件1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 广东农垦红峰农场有限公司                            填表人（签字）： 刘付志彬                        项目经办人（签字）： 刘付志彬  

	建设项目
	项目名称
	红峰农场蛋鸡标准化养殖基地二期建设项目
	项目代码
	2207-440982-04-01-307849
	建设地点
	茂名市化州市林尘镇古峰村委红峰农场11队

	
	行业类别（分类管理名录）
	A0321鸡的饲养
	建设性质
	□新 建    ☑改 扩 建   □ 技 术 改 造
	项目厂区中心经度/纬度
	（E 110.640588°，

N 21.838972°)

	
	设计生产能力
	年存栏蛋鸡75万只，年产鸡蛋11200t
	实际生产能力
	年存栏蛋鸡71万只，年产鸡蛋10650t
	环评单位
	广州市杰人环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	茂名市生态环境局
	审批文号
	茂环审[2023]50号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2023年11月
	竣工日期
	2024年6月
	排污许可证申领时间
	2025年11月3日

	
	环保设施设计单位
	广州市杰人环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	91440982195225452X001X

	
	验收单位
	广东农垦红峰农场有限公司
	环保设施检测单位
	茂名市广润检测有限公司
	验收检测时工况
	--

	
	投资总概算（万元）
	10000
	环保投资总概算（万元）
	280
	所占比例（%）
	2.8

	
	实际总投资（万元）
	10000
	实际环保投资（万元）
	280
	所占比例（%）
	2.8

	
	废水治理（万元）
	44
	废气治理（万元）
	59
	噪声治理（万元）
	12
	固体废物治理（万元）
	106
	环境管理（万元）
	--
	其他（万元）
	59

	
	新增废水处理设施能力
	30m3/d
	新增废气处理设施能力
	DA001排气筒设计风量18000m3/h，DA002排气筒设计风量10000m3/h，DA003排气筒设计风量8000m3/h，DA004排气筒设计风量30000m3/h，DA005排气筒设计风量1500m3/h
	年平均工作时间
	8760h

	运营单位
	广东农垦红峰农场有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91440982195225452X
	验收时间
	2025年10月25~26日

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详情）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	化学需氧量
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	氨氮
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	石油类
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	废气
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	二氧化硫
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	颗粒物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	工业粉尘
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	工业固体废物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克升

附件2  营业执照
[image: image29.jpg]WETRB RGN

e
o [EPRST—

woamwmaanaiuey) 4 wn YRWIR

e @ H B cewveummssEvSus) nsens B ¥

prme——E L L L womnmserEes W *
-t

XeSHLSO1THOONTIS,
BRI,




附件3  法人身份证
[image: image30.jpg]n: AR

CERT R - &
2 FRERNTAHENR =~

) nmym. ﬂ k

LEAHER 532224198006041115

EXONES 1
B R & & E

HROE BHNLRR
FRBA 2006.10.12-2026.10.12

il




附件4 环评批复
[image: image31.jpg]iSRS

AW (2023) 508

TSRS S LS ARG
LTRSS bR A I
T RYGHI LS

FARBEARF AR

R (IR O (AR BN = WA B
SABHRA KD (UTRE R 5. GERRTRGHF
B IR D CRM TR R G& Jo RSB AR
B RBESTRN CXTFRBRIRIB RO LRRRLE
SERIHHHRELD (s (2000 13F) P8 “FRY
HRGFREENR, TR & oAl T REER S
B, 9%, RELET:

| e



[image: image32.jpg]—. RE MR TAL TN L NS SRR
TR R 0 EERS (BHERE AR L FERE ). 20
FhOURASE. | BRONASRERL FARETAR
Witk MEBREA. AT FFRME. FHEEA
AR EFRE 10650 B LRAEFHLEG 1SR,
FEBE 12500 AHERRE 1 LT HPFERES 20
A% SHEEREH 295,

=L REREEHFRAR, EFRREREFRYNER
HRU BTG RRE, FBAGFR “ZWo U
RESATRUDTRERRETRT, RIFRRP AR
B P EEEEMIFUT I

(=) FREZASTRIHIE. RARANY. HEG
FoFRRIEHOFEM RERRM. BLRUFRETR
AR, ABXREERB I BTN A
SEARE, FERRPER. EMRBR R BTN
T St 6 B KA ENR BB R
BEGE. ARUHF. EAVERARTLMECUR, BE
HEHEAATRE, RLERRATEE G FAL
SNLEREENBE: RO LBALE, Rilt
LY ERTR K BEREHRM D BRRT EHRARR
B

e



[image: image33.jpg]HEBRER. HE. RURLAL (B RTRIASN
D (GBI4554-93) K2 BRFRURRIRI [REBSH
KR RRRAT O 25 R (GB14554-93) #
A BRERAT AL GRS 0L R SRR
ARBRIS RERA R CERRALS R AR
(DBAO/613-2009) 4 7 RH RERAALE K5 RARHIN;
EMBELCAE RIS KE AT R RAARD
(DB44/21-2000) =01 B = RAR R 1 RAORR AL £
TABRAT CRRLHERAEA (R D (D18493-2001) 8
ROABIE. ARRBRAFETRESHANRE.

(2)FBEFARRB BB, $-SBUBARRIL
B FEEREEMEARN RS ARESRIA FE B
FHLLS R AARD (OB44/613-2009) Sy 8 A AALAK
FRURELNESRKRRR CRLE R R
(GBSO34-2021) 4 FHAF R A S AL E T LA
AW T RERHLBT RS REASTRERE
WA, 46 BRTANR, HESORBEA, TR,
ARERGERHUFRREAARY, FRALRFLEHR
B AEATRITR. FREEENBIE RDETAKKEN
REBERR G, BT RL BT AR

() FERERFERY AR, FBEXAREANR
RS RS REE AR, RIS

sy

s s



[image: image34.jpg]FEARAARKAST (TS LT RFARABHREAD
(GB12348-2008) 24

(B PEEXEHASARRTREER. RS LHE

RE#AFBRENRERREGT R HRAE. SHA
() BERPRLEHER (R). FREREFE (R) &
R A SRR A RCEE UG FARY AR AN EH
FEROAAATAL: RESRARESEABRTHE, 1
BRAR: BEBR. T4E. AHARRKEAL. AAL
ERSRAREE T A RIS SRS
ATARATECAE: RUEMGT - REER, §—4
REAGREBUS: EFRTEMEF I TRARE,

() MSTHBENRUTFARRY EHROLATE,
IREFASRARRR. WRARFARKOTLORY. #
HEHLRRSERHSRERROEAAERE LA
RRETHAHER, RASREAT AR,

() EREEFARS, RLHROLAS ST, 0
AETRGL, EAREELBE ROMRDASHOTAR
2
HEFRRE LA TEREONH T LB

B REBEIAE, RRTBOER. M. KA. MR
AHEFTERSBATR. BELSUAHBER LTALH
GRS RIERTE HTAB WG KA, BEH

Boncer ue



[image: image35.jpg]WAL 8 RALTA, F R BT TR, A0 RPN
RO S RAREHT

E. MU B R STARS LURLE, DALSTAF
B RRERESTARS RS, AERRLAT BRATE
FHTARPRAG ERTUMB R FHRT. MR
RETARS SR WL EHETLATFARE HRRR
AR UARL, THEAEHIXARSF, AR
HORAE. BRARAFERATTANP R,

A ST M 28 B A
R B STARKTR—P L IRRTEIARS =
Mo ARTFAMS B ERUEF THANSER) Rk
QR0 §) EX. EARARFARS =AM R
ERUER. AR I KARREFNITID . AR
HREBRALNASTARAMER . RIVERR L EFAE
TR ELEFE.

£ WABRTASTAN K TRERIRNBLORF
HERRESTRLH SRR OFES (20200 139)
TR ERETRR", AFABHRS S EHME
AR ERAEUE I, 050K STARD SRS, &
RERR EFIEL S BBEBHITR ke SR,

A AR SAFRDHREBHASPERAR. Hit
BAESH, AT MR 40,

B oo un



[image: image36.png]R WEREPBRT AR HROAE, BRI
WRREABLE. 8 RER. LLRH. BS. RLFHNE
IR RF R, EROUAY LSS TERAKX A,

AFER: EHOF

B WRRRER. BILPEARA. BERRAR. DAL
AR, BEAETH. FRLE, A4 HLETAN N
B AENFAURSC, S HESATRIAARAT. !
ALV ESTARRARRAF VNS D EIAIS B AL

B oo o





附件5 固定污染源排污登记回执

[image: image37.jpg]5 W HHT BT E

BERE | 914405E215522545 2001

30 R AR A A

RS T M AR R 5 A

Bt TR S10a0982195225052%
BRAT, @Ak OEROEE & AR -
i2Aw: 08011038

# W, 202803 E200k 1 T2

e

() FRERTATEETREPEILN. K. FOY. KANFLETREPR
(R, ERMMTERITR, MRS .

(53 (R DRGSO, BRI RER AR, KRUEE SRR
PrrreeY
(2 B BERANMA. MK AW SRMIRAR, TR R
RIS SN RIER RN, 5% 122 AL MR R,
D 8 A S RS SIS B

) (KR G YK SRR IR REWENTT €, N
BRI, AR SR,

O TR AR MRS SR, S TRMARS IR RS,






附件6 污水处理设计公司资质、工艺说明、设计图


[image: image38.jpg]TRRHHRES

EHRE sz

£ & & B ovmimmemcn
MR REAICE : Nsczmass0aT
EOE MR Ao

BB N SRR ARS8

n: mossoonyE

)
B: mRssanTRz
A TR
ity
Ratiane e
wnsaseInze

AR Ao






[image: image39.jpg]R-RUALS %
ey

%
#

B AT
B amagEa

EEREA AOR

i #h

LR ELe

(3 P SR S B A

i

22N %
0

*

&

WEmEANLGER




[image: image40.jpg]@it oozpea0ioos

IHRRBABRGERLT N
SRR B R MR R T2

RIHE

‘, SR REANAR
AN




[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]silis H
s:iifeg necca




[image: image44.jpg])

REFEFRE






附件7 红峰农场回用灌溉橡胶林用地证明
[image: image45.jpg]war
W P ARRREEE) . (B
ARARELSWEE) B CREARSR
RENGRRRE) SRR, B
RIPLBERRANATRE , HLBE
BERARRREOKETILBRN, B
WREE, MFRIE, WRYT.

=t “hnag @
oo 0 A B





[image: image46.jpg]




附件8 病死鸡无害化处置协议
[image: image47.jpg]TN AT LS E AL R  X

LEag= =TT ST VLY
2F: _EHOUSANEES

ARATBELUD AR, AFRED LT AR,
RAALURIR, BE O PARREEAMERE COAR
SETHRAB I FEARKREFAR P (o pARAS LR
WFBRERD BAMARAL. ETLIABH, LRETH

- BHAMSLE 5
LEARRESEAUAER LR, FE. KEIH FRX
CAARTE, BT, HOETH.
LR RAREH SIS, S REHABER.
LEAFARARIUURERA.
FARAAL TS LRI RGN,
ZHRNEXE
L ZAARSARA WA F RREHEE RIS F B
ERR. WRETERR SRR,
LIARRES AR AT SR RBLRRA.
5 LA AR RN B TS A,
BRI~ R ZA AL,
L TARRR T RAE T RRARTES RRAR .
B
RMRLH. HER
LA RRBUAELN K ERATRE.
ERRRARBLAAR: LHARRRIAF LHARA. &
FUR, 2478,




[image: image48.jpg]L ARAAM 2004 % 1§ 1 206 % 12 1 31 B, A,
RERRAEESCRRAON, JON 5 T

W ke

LELHARSRARART AR LA, WATRS
REUREFBR, LI RKULBRE,

LETHRREMBREATANK BT R, PAHBSL
SHFERLAREMARE.

LETTARLEREIN, LIRS PP ERTTL
g,

. RRAR

1 SRATTUS RBETATHAXE. RS, ol BT
)RR RIER, FREMFRAMH, AXREBMS
—HEARA . ABNERRRLARNE K, FERREIRE
ERATRRRANOAS ENLN, FTRIMEHANRE,

2 BERERE AR USROS, F TFRERLS

A Rt
LABUERNARRAARERRALSHRRARE AR,
LABU-REE, PTHZE, ZFR—, IAA SRR






附件9 防疫固废处置协议及处置单位资质
[image: image49.jpg]BT R

REAER
B RRRORRSHRAT TR
L RESTRRENAAS 4 TRz

FUGEREEOET AR ES LRI, MBS EBNE
LB, WERRE, RPTR FROARIE SPESRE, @2
RATHERR, FZINHE (FEARSRIECRMIRE, Chif
ARSARBE SRS AT RN KR, BER ETHNTIKOD, B
IR (E RN HARAI) | T I TENNET
WA HRIE, BTV DR, 1T LR,

() IR VG B T i tr ST 2,
AP ARRARAC RO, B Z A AT RS STARES
WEHPORTEFOR. FHREZ A RRAAXAE, RELHY
HERNRRETOEST . BB BRI REN S LN AN
RBARORA RS AE DRI IS

(2) ZAHRETHOTIMR FNEST AR R AR

(2020) 1118 § (R4 MRBRAE BT ESTIMAAGHBBHRE
R S, WRLEMVE60.00 7/ H . REBEN, BRHRER
ZEE, EFAUHZATAOME 10N TIEEA, $ET MR RE
AZHBERP .

PR RESERRENAT O

PRI TR RSN

S : 2016024209200001133
P BN EZ AR, TR T X R E




[image: image50.jpg]S RIS RS RETRORENA BT VR ORIRE
B, AESEBRFBTRS. BRAKERE. EMSHRELN,
W3/ PHREE D, MOREFE, AT 5 AT

) FEGREETEARRSZHRRET RORSLRTIE, &
ZROTHETRWLRE, FAME TR FALERD) DR R (8
W) AR (CFRARSENFALEHETE), FRTHBRAR
ERBER—ANG, ATSEETENLR, TRENREHARES
W, EHREHESZE. (KRN TR LARETE. RRRHE
FEL MR RS RORRTN, L7 QBB HET
e

) A RS B R TR H B A R T .
EHTATE RIS P OES B, W WESRE, T
HEWIE, ZHBETRELN, FHEREEARTRNET AR
EERRAR ENEAZ ARG, RRBET RN
ZHRBOWERR, THBLAGZI 100 TROE, AZHARRY
WA LRSS FH, EIRRN—DERSEFHRR.

) WIEEFRGRAASL. RRESTES.

) ADRBREPR, BFZRAHEMR, BEFRTAREY
ANRARERREFE.

G0 KUARNA 801 B 01 B KA 12 B 31 B






[image: image51.jpg]l;.nn-aa.d’»‘-»-----d-ﬁ--ah-.‘q—"ﬁiﬁ
B HALR: ASSRBRRMLESL
8] RERRA miw
8 £ M ASTARELEGESNH
5 e S
lg| ARRAR GN.
8 wnamnn
18]
LR 8 B J——
8
8
18l eI
: Y i 2k 2 6 A
: zuns ol e el
Al = gm0
e R ENERPTDPBDDBEDEDD B D

oo





附件10 环保设施现场照片

	[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]



1#生物喷淋塔及DA001排气筒标识

	[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]



2#生物喷淋塔及DA002排气筒标识

	[image: image56.jpg]



3#生物喷淋塔及DA003排气筒

	[image: image57.jpg]



4#生物喷淋塔及DA004排气筒

	[image: image58.jpg]



5#生物喷淋塔及DA005排气筒

	[image: image59.jpg]



污水处理设施
	[image: image60.jpg]



鱼塘（处理后污水储存）

	[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]



回用灌溉水池、水泵及管网

	[image: image63.jpg]A




鸡粪暂存间
	[image: image64.jpg]


病死鸡暂存冰柜

	[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]



危废间

	[image: image67.jpg]



一般固废暂存间

	[image: image68.jpg]



应急池


附件11 监测报告
[image: image69.jpg]MAD MING $HI GUANG RUN TEST TECHNOLOGY €0, .TO

A
201919114250 &wﬁ%

GRTASMr HEMER2E

Bt GR25101807

S8 1 RRRERSEAA TR TN~
wmn

BN T RRRAEARA

BRI K R R

BRRT, RN

B ST RN

WMEW 2085 15 0

W ERAANT R A0 A A T N B
an. oees-2220m13



[image: image70.jpg]GRTEESMraemEm.a

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO..LTO.
mm

— RODFRTRMGLE, AW, HERRE, HRNORE
N, FANBEMATRROTRBOEA AN RS,

S ARBNRGEFRERAREARA, RARERRE
BRENORERST. ENBERRREO KT AR.
AEEELARE, RAN, RABXLHENCHRIN
aWEY.

B, REAATSENR, TRBHAWRE .

. MRMARARY, ATEHRNEEZAR 10 BRRE
pLrS

AOARAM:

B dk A NERTT KR0S LRI
IR 525000

AR 0668-2228613

6 R oees-2228613

S CRRALRT RS RN AT RN
s osan-222m01



[image: image71.jpg]GRTAEMr BEMER2E

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO.LTO

—mARE R
BUGR | RO A SRR AR
e R
s BTN H BT 11
s e AR e

AR S, W
REAN | men mew. WxS. | wpum | S0
XK. R bt
e e, A 10,35
FEAR | muw vew wa | PR gy

WEE @R

1L RPN, £

= MR

3 XE /.

azyrmnmenss

R CERRES T RANTIS AR08 A T HLRTRLF
| osn-2228613




[image: image72.jpg]GRTEEMCOEME®R2E

TECHNOLOGYCO.LTD

SRR
211 AR
Lo ey

BEOR | sMAR | wNAR T T e | A | M
o &% | 70 | A8 | 68 [neas R

*a Tmilwe e

3w oo e

[ TR et

g o [ o ERET
v AN YN XN T
s TearfossoarTow] v i

ox S TRy ma |~ et

S o5 Ton Tou]|—Twi

R ikan T O 19 T

7T on s e[ 3 [en

fT G o e i

% Tavlevwilmelu o
T T B TN

mma || i ot o] o0 et

FHERRNE [ 52 | & | w0 | % | 00 | et
- NN 7 N 2 T T
s TeasToofoaom] s [ar

Sy T o Twr

ELLL) 0% | 0m X3 -

RARAS L 0x 151 % 5 X 0 £ 6 T

i ) N WD

R 1R AR (AT (0046132000, 0~ R
LA S A RS D O 0K SR (50802021
PENRR AR
ARSI S NS R
" RERMAR A RGN R RO WHEBRS S, 0912072

Krar s

2 mexnnu

MR ARE AT X 208 ST AR
i, osen-za2m81




[image: image73.jpg]e EE R

um | wwar | me |G a% SR GR ) NG (el |00
£a(ea 8 85|82 2 o

S

T RN e e ]
e e e
Sheaane =
2025.10.25 LS T 1 [HEX) = |= e
e AR D e

T EERERERES =
wame e
P L e [ [ Taw
et e —ee
R LI
o e e
| ) 7 1 1 [1e]2zs 45 "
e

BTG 0 [l 1 = |&s - an
e chenen

Bk FRNRERT RRRTTRRRZOGAE TN AR
%, ousn-2230813




[image: image74.jpg]Gn-rnamr

i3 AEANMRE

!ﬂllli.i

assrmamenan

WA AR AT A RZON AT RN

2230813

L CLRCE EU LLET] LTS
e ¥
A na
Sex T
I
3 v
[ )
[ T
i i
fory e
W o[ woa | wi
2025, 10,26 | .'=;*- L2 » 0.0 A
wiw TR O )
Sxman O
wagn T
wow | e [ ow e
[ T
w oo |t
[ oo [t
" o ws [
« O T T
[ o om | ma
i T AT AT R G A
Py
I Smna i ampan .
ey



[image: image75.jpg]GRTEBMFIHIHIBH

'MAO MING SHi GUANG RUN TEST TECHNOLDGY CO.LTD.
p— TR

*EIL AR

12413

i | WA [ wwAn | W WA
e T
= =
- =
e ™
oF
ncor =
o | ¥ [ = | wn |
wor O
T R GRTARRRD @R
3 Shit

QTR ST RN ASRAR, SRR,

o
EFEE e
R R P P AR o8
bkttt
i e | 5 w
wew |0 aw
w0 3
i i
; [ TSN T 3
R TN R Py |
F O R oy |
LT R o I |
N N X e e e |
wow [ [ [eilael — [~ [an]
atvramenen

W EARERT MRS AR
a8, oess-22




[image: image76.jpg]GRTESMruGgmE®2E

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO..LTO.

BE—— T U
FEERETCTLOTTT

W o ]|
UNON | RER NNAR [ BIK[ATR[RTE]
el ® [ e [ w | w
B U T s
Fase [0on | oow o] "
W 0o oo Gow
TG oo | 0.00 worr
i Vit | wom | 001 wer| |,
e e T 0.020 ]
Fmer | o |60 [
tame [ 1| m
YRRa | [ B cxn
A FRAG | 9 “ ) -
TR o [ [
T T N T )
w  [Pwme [oow [ omw [wo] |,
T | won [oow [ omi o]
e [0 | voa | sow [ oor
Tiect | oort | oo oom [0.00
wiw [vAwe [om oon | dws oo
et woar | oo | o oo | *®
o [0m | 00 [0
i T T T
B R
i i T
O T I T

W1 W WA GBIV (G1056400) R | BRI
VST R A8~ AL PRI 8 R M )
(MBI 000) 8T IO R S

20 Ak AR R S0 IR K.

wa,

WA | K[ O [ Gy [ ) | WA R )
[oiws] w | ma | oo | @ | &k | w1
FTTTEN B 2 I T L
asacasucnis xexnns

e CRRRANT AR RO A TN R AR
am ouss-z220013



[image: image77.jpg]GRTEEMCHEREE2E

IAD MING SHIGUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO.LTD
FERR TR T

HREAASR
. ERCLLEON
M A U DNO0) [
i waRm RO |1
[ roawammmon | T amann
T r
ETTTTTS
o m
Rl i M T3 ET31 130 TTILLY
o ] Lo
nanl " [pase Snteon
an ey
| SR e
e RN (ERM)
R wm
o |Em
| R Gun
SN | R Y|
" [ o [
o [~ cea) CRETD
i )
i e ) oo | =
| RN Gow G0z [0 (YRR
AN | MR e[ G0 | 0 01| 00010 05
" i g o on Taor oo [0 o
L UK CERH) 9T _| WA | 1128 | 1oa | 3000
TR @i Toow oo | o
o Thmiage o | Lo s Low | -
| W% e Tooei o 0.0 s |5
An [ SRR [ 010000 [0t 0
W TRRE /) | 0.003 | 0002 | 0008 | 0,002
TRDN00S [RGRA CERM) 7| 550
WP et e [ [

Bk T TR (BARRRIRR) (@1055+-95) 2B R R
2 AR N S ERBRAR.

aarmemenen

W CERAERT WA X ROSR
8, oase-z220813




[image: image78.jpg]GRTZREMCr@RNEE2E
19A0 MING SH GUANG RUR TEST TECWNOLDGYCO.4T0
PR TTTCC T
hamnusn
AL WARAR (x| GRS (o) anun
WA B0 ) wont Awann
| A WA oz i Tt Emann
AR s & ) Emana
B i S ey pr
LTI
LT
| e s I
o TR | 1 [ oo o
wkw Wi G [0.05 [0 0.0
SN [ ) [0 08 010 000
o] PR Ot | 0,002 | 0002 | 0002
e SRR CERM) W6 _| 1128 | 1308
WYAE @) e e | o
w0 [om | L
i K Gy | o [0 001
T T T O A
“n WS 4w | 000 | G001 |G oon
e AR (EWM) FEC 0 I T
Vv /o o | towd | o | —
PO T ) N TN A
s WAER wy[0.01 [ 0,010 | 0.0 | it
A | M) 0,100 0.7 [ [0 00
“ R g 0 o1 [ 000 (o0 [0 | 55
‘oasay SRR CER) 1I28 | W6 | wrr | 1303 | 3000
R (/oo | oo | o | 10w
o [EME | i [ L] o
naun WHIE® (a0 | 0020|0008 | 0,023 | €0
bt [y [0 {0 110,00 G 0%
e WG oo/ [ 0,002 [ 0,003 | 0.008 | 0,002
0N [RGR (R 6% | 971 | 1303 | 113N
TR (/) [ Toe | Bous | 0w | Bk
T 1 AT (BRARRARIR) G- RBAISRRAAR,
el CUEVES U ULE




[image: image79.jpg]anusmrlni-lzu

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO..LTD

EREETTT AU TLY
Seanuen
i W | ganr | wmen
AR = P
o i oa4 R il
LT Y
Wi
ol b I cioic S ¥ 11T 31 113
o TEmERG] L [ | Lo

o TR G| 0,001 | 0,001 | 0,002
s s | WA [ LM G/ [ 101 | 02 | 000

o R G/ [0, 0001 0. 0001 [0 0001
PO [ gk R wa_| 1
R ) e | 1138
w | EMER o T | L0y | o | —
ke WRRE e oo | 0000 [ 0,001 [ 49
A WA ') o os | o.098 [ @10
02| | R G oo on T wor om0

s gk e o | s | ts0s |00
oM oy | iz | oan | imr | m

B L ARG (BRRRRIRER (A1) £BAGEMIRANL
2 ABHE A RN AN




[image: image80.jpg]GRTESMCrMERER2E

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO.LTO.

3 AP
LT
it WA (2 e Aman
SRR e .
SRR
i
LLUEREL B Lol Rk | min

TR g | 3z | BE
e [T | 16 | W01 |
T TR

[T T

wian |~ Ao
-t IC  r
e
T
WHEH Gam) | 0.07
T

| .

e =

A (/) | LS W |

| an s e

ieE cww | ow | oo [ oo
£ T () I

| 5% [ mam et
I e e —
A b SRR (/a1 i3 i) =
O
e e o ao | e
T e o
T YT
e | |
T ATRTER SRR (G ARRARE) vz 0 AHRRR
SAHPRERN,
. Eren a
& Rnannnomenonans.
P
e oA RRTT AR AR

A% ouss-2220013




[image: image81.jpg]25 AR

neanisn
WHiE  [WARAR @ | @8 ) wan
e i Y e B
AR
i
i
| R Ll | 4
TR e | —
Wit | FAE ) Sia |
WAE G wa
§ T () I )
(T () B
> [ LA O R
. 3T T2 I T T M|
T O T T
WK | 007 | 007 | 0.07 =
Wear @ | o | b [ o [ =
wie o 2
T T

WA | B | | m
| RO | 20 | %5 | 8w | i
Wie® oww| ow | voz | o |
T (70 I

“mi

P T 7 T )
a5 .0 | RN WLk | b0 | ho | 0w | -
| s T N

T
WA (/)| 007 | 007 | 0.07 =

[LIiCary " o [ o [
i A Y
(LW e | wn | s
B L RRART RN KRR (004472000 B M ARA
AR,
2 MHRR, B

S AN AN E RO N




[image: image82.jpg]GRTESMCrMERER2A

MAD MING SH GUANG RUN TEST TEGHNOLOGYGO..T0
— _— messouaw
i AABRRRNAE
naERESn
WWAR | WARAR o | sam ) (LT
| roony .
EICTTY
[T wn
|| e ST R wE] &
WA G| B [ i | T
W [EORE | 03| 315 | o | 18
s Gow | oo | ow | o 1
PO .17 B
P B - (7 S T
s 2| AN TR G| 005 | ow | oo | -
R T oo T
E o T 107 I O I D
s G| oo | o | aor
wawmR @ [ o [ o [ o [ @
X ® 2 M A
ran @ | w | W | w0 | —
MR O] 55 | BT | e |
it [ e | 330 X
[T T wor |
S LT T ® [ —
P o i 3
s o | RERR WES G| 0.0 | 0.05 | 0.08
S T T P 1 N
| MA R 9 | % | w
WHILE Qo | 0o | 006 | 007
Wheme @ [ o | o =
weH ) e [y =
AR | | =
B RN AR USRI (/2T 0 WA
ERATAR:
2. R
3. ARBARAY MR DAR.
amnenss nunmnn

M CRRAA R AT RIS AN LN
s ose-zzase1s



[image: image83.jpg]GRT

EEmMrAENER2LE

B T o mmasicuanrunTest TecnoLoay co. 1o
e —t LR
T AARATENA

i
s m) L) ELS
- e
S
g’
| [ [0 | 0 |0 |
e
o e
W [ [ [ e | o | o0 [0
AR T | a0 | iz [ [ | 20
s

BT AT ERVARSRIA (WD) 00 Mk, AATH
B <2 0
2 ARSI ERNEO R




[image: image84.jpg]G

RTEBI‘HFII-IIQE

'MAO MING SH) GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO..LTD.
EERY LCTTITTTS

aui (113
e
w0 | | fwe | B e
| B2 e | R
o) )
I wea| 4| 1 [ow| i [em] 1o [ow
Lot Y O ) Y T
N e | o few[ 1 [0 [aw
W v [ue] o [ew[oor| o [aw
S I e 3 ) B
[ B ) A ) ) I
10 {0 ) ) B B
[ I ) R ) ) O
| w0 [s01| s ow o] onen
a0 [mr| 1 [on[mo]an]en
x| 0] o [em[us] o |on
S I M Y O I
T I Y ) R Y
S T 8 ) B T
[ I 0 B 0 ) B B
e 7 B Y N ) Y T Y
wovan | aun| o [ 1 [ 1| 0 [amlowm| @ (o8
[l o [iemen| & | 1 [voi|  [am o] 1 [aw]
| I ogran | e 8 | 1 (0w ] o [em[io] & (o8
TR T T e R
w0 [obor | asmin| * gt i []
e i waw] ] 3
o e e onfmi| 1 [on
- B WPE
e [ | ERER ¢ [ [ o || 0ar[en

i R NRANT WA RIOR AL



[image: image85.jpg]GRTEEMCEEAE® 28

'MAO MING SH| GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO..LTD
R G

[T TLLT

Lo @01

+ wmem LS E T T LT
i | | ] am

i AR AN | B | w | w

WA HEAN GO | 1P | 5 w | % |

02,1025 | RURHT WA a5 | | W |
R LT R T ) w [ w

WA NEN A | 4~ | w | W

WRHT RN AN | B | @ @ | W

AR TR AN | | 51 TR

s 10,30 | R wAm s eaxs | T | 5 w | W |
W AN A | | 6 W | %
RRHT LN (A% | | 5 w % |

THiE T M L) SRR G 30) 2 R0,
2 AMAIESMSHENARAR .

R 5N

w
om cnms| wmes | na | [0
o e

bl

e e T R RS

P P L T P P P e e

aerrammenon __sumans
W R RRERT RARTIEXRIONANIN LR




[image: image86.jpg]GRTEEMCHuNERLE

'MAD MING SHIGUANG RUN TEST TEGHNOLOGY CO. LTD

a6

WL NN A EHSRAN ORISR © RARRAS

Azscsmngnen nasnn




[image: image87.jpg]GRTEEZLLENERRCD

LIS P




[image: image88.jpg]G“TESMFEHHEE
MAD MING SHI GUANG RUN TEST TECHNOLDGY CO..TO.
HARTL GRS L0

W22, REEME

ResrummERL
se Feuncerunn e AR AR TN R




[image: image89.jpg]GRTEEMCHEABE LS

‘TECHNOLOGY CO..LTD.

W1, RERRMARGE

e enay
i s
o rsion
ann e
wnn o
e o
= T
wn oot
ann oo
i e
o o
A [ oo
won wan o
“uEn oan e
v i . ‘
L] munsng

A CRMREN RANITA RO AR NN
a8 oses-222881




[image: image90.jpg]GRTRSMr MgME®2a

'AO MING SHI GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO.LTD.
— nASE. GRS
W2 RMAERRES

TR HERR

| TERE o ol B

wa | wiesm A AR A o

T AR MR

wa | @i - it

wrn | e | n eawnne awn | weer | e
e e e
T TR RETEARAAE W | TRt

T | i [

w | o
R T e e

on | ewm | CR® SEDRE WEIRRWAN | WAOEER
preetein i

AR GAANANBRAVR I | GREAEL
peeeen || G

wnwn | e | o masanene sawn | teosn | e

LR o ey p—
)

o e

anwn | v

swnnn | o

TR RRRTRE CRREER | Lo

axsan | oreon

e | oo mame s
P Tl I
e T e o T T
P e S el R
vy ey prep————y T R

T uhr— T
- W Smme k| wrews | oommot

s
iy
o R
e R It - R T )
Fedi)
TRRRARRR 0 RHEAT
W meraseon s | RET

L TR (10,1703

FTP—




[image: image91.jpg]GRT

W2 ()« MRS

EEBmMraENERLE

'MAO MING SHI GUANG RUN TEST TECHNOLOGY CO.4TD.

ey | FREEEE e WEESE | wun
AT
e | o | GRS TR R arean | oot
TR
o [Come | ST s n A| ATem | awwn
Teun
e e
P R = =
« | w - wranna | e
W | we | R0 WRARE T e | 0000t
R W R =
= R ranean
e K o T
« [ e - T
P L L e T
v [ v 8 araaran | oo
T AR ARRTRRTE e
w | ax X wrawnar | sow
A il Y,
AT e
« | o s onean | o
A R ——
il W) REHAMPAR (200 %) SRAEY ., |
RN KA <A o
| R o
P T >
i | oy oy |
R KR €
xwen | o na ws s | o
o | | RS ERARE € | qmemuit| et
[ w——
nan| s wwan
| e | rmemawanasane |aressun | o |

—_—

Raaraamansn

W ARRAN AR A0 A B L RTT
A, ooss-z220813





附件12 鸡粪处置协议
[image: image92.jpg]AR :HF-20260

HRFIH SR AT

BH: CRABTGRGHRAT
LH: BATERRHAARAT

REEXA RRAD, FLITAR . 7.
L G S

— EEWR

FARRTFRHTRLRERHE LS RARAR
FHRAT 1 BHESARGH L08R AOBLT R
B RFEFAAR. SRRAASRSEREURRL LS
Es

= ammR

20064 17 108 RE 2026 % 12131 8 .
amen

GEMMALI 100 EIGHAHIRIR, XHGT
FBARSEERKERITRAARRR, FHE4R
ALEH 160007, £iTART 160000000 7.

m, EhAHR

LHESFNA 124 25 ERKHBTA, BFHFR
RERRR, TANLH.

E, WARH

LEARREARSBRELNT RN, SHFE,
BAHAELA, AREHE 23%) ARA RS,

2 LARBRRSATERAR, ARTALE,

LLARRERREMATNSLTNRE REZHE




[image: image93.jpg]WREAREEAAALY.

ALFRETREFTRE.

o EREE

FOR-BFLRAEFRE, WHLR, RHALAS
£ LN

€ PUMRSE

REEMGMF, PLRA ARG, RADEFR,
AHE T URARERR S R,

A RE

LASRARSE, TR bE—KETHEHL.
HEBRERSHAAFERS .
KmE, PHARR, LARER,

B4 LH (E®):
LEL L

sunitEn: KM suen cx

ETEM 206 1A 9H





附件13 不合格蛋处置协议
[image: image94.jpg]BERWAF
SR

B O): BHTRERBARAS
i (B IR RRA RS >§‘

R (PEARKRERAK) IARER, RS, £HTFE, ; 2
EAIEN, BRRRTEAE, WTLEEN, CUSTAART,
. BRERE. ftH
1 &8 %%
2 E SRR,

ISR RESRETE

LR TRHAR, S5, AR IHEEEA TR
AL, TRk, WA, THENSHARS,
RHATR: BIHE

B, ERM K

LR BB EAERREKIR ALK

28 T

E, #HRE

L LI —F RESINR, RHH R RREF S AR
P

2 BLFMERIKS BERRITIRAT, BLHRIERIIRD
E77S
R LLE ]
AOFHINE A5 LA NEENN£8ANE.
. FUBMRAR
FERRITLR A, THRAH AR SRRTRAGK,




[image: image95.jpg]ThARBPEARKIR LT,

AL FARS

ARRITRA, REERKEBIMETTHANEE, RULEA
—HRAAT, FRESRATRETRE SN ARS, WArHEFA
AREd, FREELRMRER,

o REFEMTSRENS, FLAFHENR BRRHIN
R, THRZE AR,

+. KAF-RE, PLAFSRRE, BRARFREELN.

4

:Ql (HR): WATEER  TF

* A4 (B2

' 5] o
ARRRBEA: EARRBELA: B g

EATEM: 2025% 1K 198





附件14 污泥、饲料残渣及散落的羽毛处置协议
[image: image96.jpg]P ARG R A
BRGENIE. TR

WS ARBEREARA N
L BATEEREESE

A CPEARGOREEESTRIAN I RRE MR
BRARZH) SHRNL A TISEOAABRARER (3
KER) ARRH, AR EHAAGS L HANARERATE.
RAREARARALARE, RELF. AENEN, BRARA
R, RABTHY
- $WHR
54 1ABEEANE AN BL,
AAAE
LEFHFRANARRRERE. FRAESSREKNLIL
AR LARRERREFRERBURRITAL,
LEFRAARENARL. KR RSFEREELY. FARY
AHRSAPRAY,
ILAURM ISR, RERTHNARRREN S, SARTEAE,
RERRRLAH L
LRERA: L8000 R,
LRERRLHT L #.
ILAARER. R0 KAFLALHEHRA.
AEESMANAN, AERRRRALERARRRH, NHBHE
THEBL,
B. TARHEAE
LEFERRBARRERS, SARBETRAZAN, EATE
£ ARER. EASE,
2FAEEFATARRRRREAS. FAAASRRUGRR.
IEPABEF RO EUARARRRERE, BARINS




[image: image97.jpg]RMAMBEXERAYR, HRMEEABLS,
ARTARREARARRRENS, SAEABTROKR AN,
LFRTURS.

E. LARMEE

LZERRASRXBIUTHANSE.

2LARRTEER. KA AT
ARk
SLABRHHTARLMARS. ZROHRARKEAE. 7K
PEIErS

ALFEARRBEERRIAER, DRRDLS S0 —WRE,
K b

LELFABSRULARMBRARRRETE, FAAEENE,
WATAFRIRRENAK, LAEABLBRYE,
2EPHARSRALAANRBRNEAL, 5 ARERTRLE
THRR, TH RS STARRDHAEME R

A damR

BRAREHATESFERH—SU, KA RAFBANA:
WRRM, AEAFERARERRRTE,

R HHE

1RSREIS R ARRARRRARES B LARE LR,
2AEH-RDH. FARZE. LIH—B. RARFREORS.
IKSHARBE, TATHTIEML, HEBUSRERAAR

AR, BATR

BHRE (B

;lﬁub EhfR (83
sram)is | Ade




图例：


项目二期范围          敏感目标


项目一期范围          鱼塘


大气评价范围          小山溪








图例：


项目二期范围（本项目）


项目一期范围（现有）


    废水回用灌溉林地









